关于天津市海河医院医用耗材院内论证的通知（2025年4月）

**需求内容：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资品名** | **采购规格** | **主要参数** |
| 1 | 可吸收缝合线 | 根/包 | **使用范围：**用于体内软组织、器官和/或皮肤的缝合和/或结扎。**规格型号：****1、**1-0 90cm 圆针；**2、**4-0 75cm 角针；**3、**4-0 75cm 圆针；**4、**2 JK-XK-050；**5、**1 JK-XK-058；**6、**2-0 JK-XK-097；**7、**3-0 JK-XK-106；**8、**3-0 JK-XK-111；**9、**4-0 JK-XK-065；**10、**4-0 JK-XK-068；**11、**1 JK-XK-059；**12、**3-0 JK-XK-110；**13、**2-0 JK-XK-095；**14、**0 JK-XK-088；**15、**4-0 W9109H；**16、**0 W9261T；**17、**2-0 VCP602H；**18、**0 VCP752D；**19、**2-0 VCP751D；**20、**3-0 VCP772D；**21、**0 W9261T；**22、**0 0（线长90cm），带针-单针（针规格型号为圆针，针径1.10mm针长40mm1/2弧），缝线染成紫色；**23、**1 1（线长90cm），带针-单针（针规格型号为圆针，针径1.10mm针长40mm1/2弧），缝线染成紫色；**24、**2-0 2-0（线长90cm），带针-单针（针规格型号为圆针，针径1.00mm针长37mm1/2弧），缝线染成紫色；**25、**3-0 3-0（线长75cm），带针-单针（针规格型号为圆针，针径0.60mm针长22mm1/2弧），缝线染成紫色；**26、**4-0 4-0（线长75cm），带针-单针（针规格型号为圆针，针径0.50mm针长17mm1/2弧），缝线染成紫色；**27、**5-0 5-0（线长45cm），带针-双针（针规格型号为铲针，针径0.30mm针长8mm1/4弧），缝线染成紫色；**28、**6-0 6-0（线长45cm），带针-双针（针规格型号为铲针，针径0.30mm针长8mm1/4弧），缝线染成紫色；通常由动物来源组织材料或各种非动物来源单体材料聚合（或多个单体共聚）制成可降解吸收的缝合线。缝合线表面可有涂层，分为带针和不带针两种。无菌提供。一次性使用。用于体内软组织、器官和/或皮肤的缝合和/或结扎。包括但不限于国家医保耗材分类代码前10位为C140803185、C140804185的产品。不包括预期用于骨结合的缝线。 |
| 2 | 不可吸收缝合线 | 根/包 | **使用范围：**用于体内软组织、器官和/或皮肤的缝合和/或结扎。**规格型号：****1、**7-0 W8304；**2、**4-0 W8557；**3、**5-0 W8310；**4、**6-0 W8316；**5、**2-0 8559H；**6、**3-0 8522H；**7、**3-0 8558H；**8、**4/0 W501；**9、**4/0 W524；**10、**3/0 W577；**11、**0 SA86G；**12、**1 SA87G；**13、**2/0 SA845G；**14、**3/0 SA84G。通常由天然材料或聚合材料（或金属材料）制成不可降解吸收的缝合线。缝合线表面可有涂层，分为带针和不带针两种。无菌提供。一次性使用。用于软组织、器官和/或皮肤的缝合。包括但不限于国家医保耗材分类代码前10位为C140801184、C140802184的产品。不包括预期用于骨结合的缝线、运动医学类修复用缝合线。 |
| 3 | 注射器（带针） | 支 | **使用范围：**用于抽吸液体或在注入液体后注射**规格型号：****1、**0.45\*16RWLB 中头式，三件式 1ml；**2、**0.6\*25TWLB 中头式，三件式 2ml；**3、**1.2\*30TWLB 偏头式，三件式 50ml；**4、**1.2×38 P-20mL；**5、**0.8×38 Z-10mL；**6、**0.7×32 Z-5mL；**7、**1.6×35TWCZ 20ml；**8、**0.8\*38TWLB 10m1；**9、**0.45x16RWLB 1ml；**10、**0.6\*28TWLB 2.5ml；**11、**1.2\*35TWLB 50ml；**12、**0.7\*32TWLB（进口针） 5ml；**13、**0.5\*38TWSB 5ml。通常由器身、锥头、活塞和芯杆组成。器身一般采用高分子材料制成；活塞一般采用天然橡胶制成。无菌提供。一次性使用。用于抽吸液体或在注入液体后注射。泵用注射器包括无针规格。包括但不限于国家医保耗材分类代码前15位为C16010110200003的产品。不包括胰岛素注射器、疫苗注射器。 |
| 4 | 真空采血管 | 支 | **使用范围：**与一次性使用采血针配合使用，用于人体静脉血的收集、运输、存储。**规格型号：****1、**无添加剂，4ml 普通标签；**2、**（玻璃）血沉试验管 8\*120，1.6ml；**3、**3ml 13×75 蓝盖黑环 双层 直拔管 血凝管（9NC）3.2%柠檬酸钠；**4、**5ml 13×100 金盖金环 透明塑料标签 直拔管 中文 血清管（CAT）促凝剂 凝胶；**5、**3.5ml 13×75 金盖金环 黑色纸质标签 直拔管 血清管（CAT）促凝剂 凝胶；**6、**抽吸体积2ml，管子尺寸 Φ13×75mm K2EDTA添加剂，半透明淡紫色安全头盖，透明标签；**7、**抽吸体积4ml,尺寸Φ13X75mm 肝素锂添加剂,绿色Hemogard头盖,纸质标签；**8、**抽吸体积4ml 尺寸Φ13x75mm 二氧化硅添加剂 红色Hemogard头盖 纸质标签；**9、**抽吸体积6ml,尺寸Φ13X100mm 肝素锂添加剂,绿色Hemogard头盖,纸质标签。**10、**抽吸体积2ml，尺寸Φ13x75mm K2EDTA添加剂，半透明紫色Hemogard头盖，纸质标签通常由管和头盖组成。管材一般由PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）或玻璃管制成，管内壁附着或不附着添加剂或附加物。一次性使用。与一次性使用采血针配合使用，用于人体静脉血的收集、运输、存储。包括但不限于国家医保耗材分类代码前10位为C142302203的产品，不包括末梢采血管、末梢血采集容器、特殊采血管或保存制备管、非真空采血管。 |
| 5 | 静脉血样采集针 | 支 | **使用范围：**适用于采集静脉血样**规格型号：****1、**S 0.6×20mm LB Y-A-2；**2、**S 0.55×20mm SB Y-A-5；**3、**0.8x20 H-5E-1。通常由静脉采血针、保护套和其他部件组成。无菌提供。一次性使用。适用于采集静脉血样。包括但不限于国家医保耗材分类代码前15位为C16030621500002 的产品。不包括安全静脉采血针、末梢采血器、动脉血气针、机用采血器、足跟采血器。 |
| 6 | 一次性中心静脉置管穿刺护理包 | 包 | 1.适用范围：辅助经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)或一次性使用中心静脉导管(CVC)穿刺置管或换药护理使用2.规格：由基本配置和选用配置组成。基本配置由外科手套或检查手套、无纺布片或医用纱布片、纸尺、医用胶布、透明敷贴、医用脱脂棉球或医用纱布球、镊子、垫巾、大单、治疗巾、孔巾、包巾组件组成； 选用配置由一次性隔离衣、剪刀、托盘、压脉带、吸水垫、酒精棉片、海绵刷、棉棒、创可贴组成。一次性使用无菌产品 |
| 7 | 一次性使用肠内营养输注器 | 支 | 1.适用范围：用于肠内营养输注2.规格：由瓶装接头或袋装接头，导管，三通型接头或Y型接头，步进接头，锁紧接头等组成。一次性使用无菌产品 |
| 8 | 水胶体敷料 | 片 | 1.适用范围：主要用于渗出液较少的伤口如：浅表烧伤、部分皮层烧伤，供皮区伤口、手术后伤口及皮肤擦伤；用于压疮、静脉炎预防与治疗2.规格：为伤口愈合创造一个湿性愈合环境。经辐射灭菌，一次性使用 |
| 9 | 藻酸盐敷料 | 片 | 1.适用范围：适用于处理有中到重度渗出液的伤口，用于吸收伤口渗出液，为伤口创造湿润环境2.规格：由藻酸钙盐和羧甲基纤维素钠为原料制成的敷料。经辐射灭菌，一次性使用 |
| 10 | 泡沫敷料 | 片 | 1.适用范围：用于渗出较多的伤口、下肢溃疡和压疮的护理，还可应用于无感染糖尿病足溃疡的护理；用于压疮、静脉炎预防与治疗2.规格：片状、异型和填充型，由聚氨酯泡沫和水胶体粘胶为主体制成的敷料。该敷料为有粘胶敷料。经辐射灭菌，一次性使用 |
| 11 | 银离子藻酸盐敷料 | 片 | 1.适用范围：适用于中度到重度渗出体表伤口的覆盖：可用于压疮、下肢溃疡、糖尿病足溃疡、Ⅱ度烧伤、植皮和供皮区或外伤伤口，其中填充条敷料用于腔洞型伤口2.规格：可在伤口渗出液存在的情况下释放银离子。由常规片状和填充条两种形状。经辐射灭菌，一次性使用 |
| 12 | 一次性使用冲洗器 | 个 | 1.适用范围：与导管配套，用于腹腔冲洗、膀胱冲洗及前列腺手术后冲洗用2.规格：由瓶塞穿刺器、空气过滤器、导管、袋体、加药三叉、小夹子、滴斗、滴管、流量调节器、软座、片状卡子、三通、接头、锁定接头、望远镜三叉、大夹子、带空气过滤器和盖子的进气口、进液口、滴斗盖帽组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用 |
| 13 | 一次性使用鼻氧管 | 个 | 1.适用范围：用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。适配设备是：高流量无创呼吸湿化治疗仪 2.规格：鼻塞型、气切型  |
| 14 | 加温呼吸管路 | 套 | 1.适用范围：产品用于呼吸机、湿化器、呼吸湿化仪与面罩、鼻氧管之间的气路链接，向患者输送加温湿化气体。加热呼吸管路具有加热呼吸管路内气体功能，可防止冷凝水的产生。适配设备是：斯百瑞高流量无创呼吸湿化治疗仪 2.规格： H-180L |

※注意：项目1-5，投标品种优先在本次辽宁省际联盟缝合线等5类医用耗材集中带量采购产品目录内。

**报名要求：请供应商于2025年4月30日-5月5日发送邮件报名，超期为无效报名，接收邮箱：hhyywangchen@126.com。发送后收到回复为报名有效。**

**报名附件（附件1、附件2请同时提交）：**

附件1

1. 三证（含供应商及生产商，不属于国家规定的医疗器械，请出具带相关的证明文件）：须按照《医疗器械监督管理条例》的规定，供应商是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证；若供应商不是所投产品（第一类医疗器械除外）的制造商，提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证
2. 生产厂家出具的供应商销售资质授权，授权有效期>6个月
3. 生产商具有职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证的，需提供有效期内复印件（非必须）
4. 提供2023年度或2024年度任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的记录
5. 法人身份证扫描件及授权人身份证扫描件。
6. 产品说明书或功能性描述页面、医用耗材提供样品清晰照片
7. 所需产品参数对比表（格式自拟）
8. 报价单及供货周期等（因本文件为最终采集文件，请合理报价）
9. 近3年天津市同类产品成交名单
10. 近3年同类同型号产品成交名单成交记录合同、发票及验收复印件（以上缺一不可，遮挡为无效）。（非必须）

编制格式：以上内容需保证清晰有效，并附有目录，每家供应商制作为1个PDF文件，无需提交纸质文件，加盖公章。文件名以“联系人—供应商名称—联系电话”命名，发送至联系邮箱内。

**附件2:**

**致天津市海河医院：**

 **我公司参加以下项目论证，保证提供资料的合法有效。**

|  |
| --- |
| **项目报名表** |
| **项目序号** | **物资品名** | **确认报名** |
| **项目1** | 可吸收缝合线 | **□** |
| **项目2** | 不可吸收缝合线 | **□** |
| **项目3** | 注射器（带针） | **□** |
| **项目4** | 真空采血管 | **□** |
| **项目5** | 静脉血样采集针 | **□** |
| **项目6** | 一次性中心静脉置管穿刺护理包 | **□** |
| **项目7** | 一次性使用肠内营养输注器 | **□** |
| **项目8** | 水胶体敷料 | **□** |
| **项目9** | 藻酸盐敷料 | **□** |
| **项目10** | 泡沫敷料 | **□** |
| **项目11** | 银离子藻酸盐敷料 | **□** |
| **项目12** | 一次性使用冲洗器 | **□** |
| **项目13** | 一次性使用鼻氧管 | **□** |
| **项目14** | 加温呼吸管路 | **□** |
| **公司名称：** |
| **联系人： 联系电话：** |