## Sheet1
序号 | 科室 | 物资品名 | 设备 | 规格 | 单位 | 生产厂家
1 | 检验科 | 便隐血(FOB)检测试剂(胶体金法) | 粪便自动分析仪ELT-910 | 条型单人份:50人份/盒 | 盒 | 艾博生物医药(杭州)有限公司
2 | 检验科 | 促甲状腺激素校准品 | 免疫发光分析仪（Roche） | 4*1.3ml | 盒 | Roche Diagnostics GmbH
3 | 检验科 | 促甲状腺素定标液 | 干化学分析仪7600 | 1套/包装 | 套 | Ortho-Clinical Diagnostics，Inc.
4 | 检验科 | 电解质参比液 | 全自动生化免疫分析仪XT7600/全自动生化免疫分析仪V5600，全自动生化免疫分析仪V350 | 30×16mL | 盒 | 奥森多临床诊断（美国）股份有限公司Ortho-Clinical Diagnostics，Inc.
5 | 检验科 | 定标液ctHb Calibration Solution | 血气分析仪ABL800 | 4支/盒 | 盒 | 雷度米特医疗设备有限公司Radiometer Medical ApS
6 | 检验科 | 多标记物质控品 | 免疫发光分析仪（Roche） | 6×2.0mL(冻干品，复溶体积) | 盒 | 罗氏诊断公司,Roche Diagnostics GmbH
7 | 检验科 | 反应杯 | 全自动生化免疫分析仪XT7600/全自动生化免疫分析仪V5600 | 6000个/包装 | 包装 | Ortho-Clinical Diagnostics，Inc.
8 | 检验科 | 反应杯 | TOP-300 | 2400pcs | 盒 | Instrumentation Laboratory Co.
9 | 检验科 | 反应管套组 | 免疫发光分析仪（博奥赛斯） | 10套/盒 | 盒 | 博奥赛斯(重庆)生物科技有限公司
10 | 检验科 | 肺癌相关肿瘤标志物质控品 | 免疫发光分析仪（Roche） | 4×3.0mL(冻干品，复溶体积) | 盒 | 罗氏诊断公司,Roche Diagnostics GmbH
11 | 检验科 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | 自动免疫印记仪 | 20人分/盒 | 盒 | 艾康
12 | 检验科 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(吸入组1/荧光免疫法) | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
13 | 检验科 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 48人份/盒 | 盒 | 赛默飞
14 | 检验科 | 核酸提取 PT-B-200试剂盒(磁珠法) | 全自动提取仪器 | T-200:96人份/盒 | 盒 | 中元汇吉生物技术股份有限公司
15 | 检验科 | 核酸提取试剂盒(磁珠法) | 全自动提取仪器 | T-200:96人份/盒 | 盒 | 中元汇吉生物技术股份有限公司
16 | 检验科 | 红细胞沉降速率质控物 | 血沉分析仪 | 水平1/水平2：3*4mL*2水平 | 盒 | 迪亚莱博（张家港）生物科技有限公司
17 | 检验科 | 缓冲液 | 全自动凝血分析流水线CN-6000 | 10×15mL | 盒 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
18 | 检验科 | 黄体生成素定标液 | 生免流水线（贝克曼） | 校准品0(S0) – 校准品5(S5),4.0 mL/ 瓶 | 盒 | Beckman Coulter, Inc.
19 | 检验科 | 甲型肝炎病毒IgM抗体质控品 | Alinity i | 2瓶(8 mL/瓶) | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
20 | 检验科 | 甲状腺素定标液 | 干化学分析仪7600 | 1套/包装 | 套 | Ortho-Clinical Diagnostics，Inc.
21 | 检验科 | 抗缪勒管激素校准品 | 生免流水线（贝克曼） | 冻干粉，校准品 0（S0）：2 mL/瓶，校准品 1（S1）：2 mL/瓶，校准品 2（S2）：2 mL/瓶， 校准品 3（S3）：2 mL/瓶，校准品 4（S4）：2 mL/瓶，校准品 5（S5）：2 mL/瓶 | 盒 | 免疫泰克有限公司Immunotech S.A.S. a Beckman Coulter Company
22 | 检验科 | 链格孢m6过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
23 | 检验科 | 免疫多项质控品 | 免疫发光分析仪（Roche） | 4×3.0mL(冻干品，复溶体积) | 盒 | 罗氏诊断公司,Roche Diagnostics GmbH
24 | 检验科 | 尿液分析用染色液 | 尿沉渣流水线（SYSMEX） | UF-Fluorocell SF:29mL×2 | 瓶 | シスメックス株式会社
25 | 检验科 | 尿液分析用染色液 | 尿沉渣流水线（SYSMEX） | UF-Fluorocell CR :29mL×2 | 盒 | シスメックス株式会社
26 | 检验科 | 尿液分析用染色液 | 尿沉渣流水线（SYSMEX） | UF-Fluorocell CR :29mL×2 | 瓶 | シスメックス株式会社
27 | 检验科 | 尿液分析用稀释液 | 尿沉渣流水线（SYSMEX） | UF-CELLPACK SF:2.1L×2 | 瓶 | シスメックス株式会社
28 | 检验科 | 尿液分析用稀释液 | 尿沉渣流水线（SYSMEX） | UF-CELLPACK CR:2.1L×2 | 盒 | シスメックス株式会社
29 | 检验科 | 尿液分析用稀释液 | 尿沉渣流水线（SYSMEX） | UF-CELLPACK CR:2.1L×2 | 瓶 | シスメックス株式会社
30 | 检验科 | 凝血和血小板功能检测试剂盒(粘弹性检测法) | 凝血和血小板功能 | CPA (规格100人份/盒) | 盒 | 世纪亿康(天津)医疗科技发展有限公司
31 | 检验科 | 凝血酶时间测定试剂盒(凝固法) | 全自动凝血分析流水线CN-6000 | 凝血酶时间测定试剂:10×5mL;缓冲液:1×50mL | 盒 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
32 | 检验科 | 凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法) | 全自动凝血分析流水线CN-6000 | 10×10mL | 盒 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
33 | 检验科 | 清洗液 | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250 | 2×5L | 盒 | 赛默飞
34 | 检验科 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 全自动生化免疫分析仪XT7600/全自动生化免疫分析仪V5600 | 2packs | 盒 | Ortho-Clinical Diagnostics，Inc.
35 | 检验科 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250 | 6×11ml | 盒 | 赛默飞
36 | 检验科 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 免疫发光分析仪（博奥赛斯） | 100mL/瓶 | 瓶 | 国药集团(天津自贸区)供应链有限公司
37 | 检验科 | 全自动免疫检验系统用终止液 | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250 | 6×119ml | 盒 | 赛默飞
38 | 检验科 | 全自动生化分析仪用质控品 | 干化学分析仪7600 | 6套/包装 每套包含VITROS全自动生化分析仪用质控品I、II各1瓶,2mL/瓶(全自动生化分析仪用质控品I 6套/包装 每套包含VITROS全自动生化分析仪用质控品I 1瓶,2mL/瓶) | 套 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
39 | 检验科 | 特异性IgE酶标二抗 | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250 | 6×20.5mL | 盒 | 赛默飞
40 | 检验科 | 特异性IgE曲线质控品 | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250 | 5套/盒 | 盒 | 赛默飞
41 | 检验科 | 特异性IgE校准品 | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250 | 5套/盒 | 盒 | 赛默飞
42 | 检验科 | 特异性IgE校准品配套试剂 | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16测试/支 | 支 | 赛默飞
43 | 检验科 | 纤维蛋白原测定试剂(凝固法) | 全自动凝血分析流水线CN-6000 | 10×5mL | 盒 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
44 | 检验科 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 免疫发光分析仪（博奥赛斯） | 100人份/盒 | 盒 | 博奥赛斯(重庆)生物科技有限公司
45 | 检验科 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 免疫发光分析仪（博奥赛斯） | 100人份/盒 | 盒 | 博奥赛斯(重庆)生物科技有限公司
46 | 检验科 | 样本稀释液 | 全自动生化免疫分析仪XT7600/全自动生化免疫分析仪V5600 | 3袋/盒 | 盒 | Ortho-Clinical Diagnostics，Inc.
47 | 检验科 | 样本稀释液 | HISCL-5000 | 20ml×1瓶 | 瓶 | SYSMEX CORPORATION
48 | 检验科 | 样本稀释液 | 全自动生化分析仪-迈瑞 | MR Buffer Solution 1×2L | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
49 | 检验科 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(化学发光法) | 全自动生化免疫分析仪XT7600/全自动生化免疫分析仪V5600 | 校准品:1 套/包装 | 盒 | 奥森多临床诊断(英国)有限责任公司
50 | 检验科 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(化学发光法) | 全自动生化免疫分析仪XT7600/全自动生化免疫分析仪V5600 | 试剂盒:52人份/包装 | 盒 | 奥森多临床诊断(英国)有限责任公司
51 | 检验科 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒(化学发光法) | 全自动生化免疫分析仪XT7600/全自动生化免疫分析仪V5600 | 校准品：1套/包装 | 包装 | 奥森多临床诊断(英国)有限责任公司
52 | 检验科 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(化学发光法) | 全自动生化免疫分析仪XT7600/全自动生化免疫分析仪V5600 | 100T/包装 | 包装 | Ortho-Clinical Diagnostics，Inc.
53 | 检验科 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(化学发光法) | 全自动生化免疫分析仪XT7600/全自动生化免疫分析仪V5600 | 1套/包装 | 包装 | 美国Ortho-Clinical Diagnostics，Inc
54 | 检验科 | 游离甲状腺素定标液 | 干化学分析仪7600 | 1套/包装 | 套 | Ortho-Clinical Diagnostics，Inc.
55 | 检验科 | 孕酮定标液 | 生免流水线（贝克曼） | 校准品0(S0),4.0 mL/ 瓶;校准品1(S1)–校准品5(S5),2.5 mL/ 瓶;校准卡片:1个 | 盒 | Beckman Coulter, Inc.
56 | 检验科 | 肿瘤标志物质控品 | 免疫发光分析仪（Roche） | 4×3.0mL/盒 | 盒 | 罗氏诊断公司,Roche Diagnostics GmbH
57 | 检验科 | 总IgE检测试剂(荧光免疫法) | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
58 | 检验科 | 总IgE酶标二抗 | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250 | 6×5.3mL | 盒 | 赛默飞
59 | 检验科 | 总IgE曲线质控品 | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250 | 5套/盒 | 盒 | 赛默飞
60 | 检验科 | 总IgE校准品 | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250 | 5套/盒 | 盒 | 赛默飞
61 | 检验科 | 562-A ds-DNA非定值质控品 | 自动间接免疫荧光酶联免疫一体机 | 6×0.2mL | 盒 | 上海惠中生物科技有限公司
62 | 检验科 | 562-A ds-DNA非定值质控品 | 生免流水线（贝克曼） | 6×0.2mL | 盒 | 上海惠中生物科技有限公司
63 | 检验科 | 818J-F 病原体血清学多项非定值质控品 | 自动间接免疫荧光酶联免疫一体机 | 6*3.5ml | 盒 | 南通井兰生物技术有限公司
64 | 检验科 | 818J-F 病原体血清学多项非定值质控品 | 生免流水线（贝克曼） | 6*3.5ml | 盒 | 南通井兰生物技术有限公司
65 | 检验科 | 819J-F 病原体血清学多项非定值质控品II | 自动间接免疫荧光酶联免疫一体机 | 6*3.5ml | 盒 | 南通井兰生物技术有限公司
66 | 检验科 | 819J-F 病原体血清学多项非定值质控品II | 生免流水线（贝克曼） | 6*3.5ml | 盒 | 南通井兰生物技术有限公司
67 | 检验科 | 854J-N 病原体血清学多项非定值质控品N | 自动间接免疫荧光酶联免疫一体机 | 6*3.5ml | 盒 | 南通井兰生物技术有限公司
68 | 检验科 | 854J-N 病原体血清学多项非定值质控品N | 生免流水线（贝克曼） | 6*3.5ml | 盒 | 南通井兰生物技术有限公司
69 | 检验科 | 941J-2 生化非定值质控品 | 生免流水线（贝克曼） | 水平2，6×5ml | 盒 | 南通井兰生物技术有限公司
70 | 检验科 | N末端脑利钠肽前体测定试剂盒（化学发光法） | 生免流水线（贝克曼） | 2×50测试/盒 校准品：0.5mL×6 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司
71 | 检验科 | α-淀粉酶测定试剂盒(PNP-G7底物法） | 生免流水线（贝克曼） | R1: 4×40mL + R2: 4×10mL注：测试数：R1: 4×40mL + R2: 4×10mL，4×430测试，适用仪器AU5800 | 盒 | 贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司
72 | 检验科 | α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)测定试剂盒(DGKC法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 216mL:R1:4×42mL,R2:4×12mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
73 | 检验科 | γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)测定试剂盒(IFCC法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 438ml R1:6×57ml,R2:3×32ml | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
74 | 检验科 | 艾蒿w6过敏原特异性IgE检测试剂（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
75 | 检验科 | 白蛋白(ALB)测定试剂盒(溴甲酚绿法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 360mL:R:6×60mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
76 | 检验科 | 白细胞分类用染液 Fluorocell WDF | 全自动模块血液体液分析仪（血常规XN-20） | 42ML | 袋 | 希森美康株式会社
77 | 检验科 | 白细胞分类用染液 Fluorocell WDF | 血常规流水线 | 42ML*2 | 盒 | 希森美康株式会社
78 | 检验科 | 百幕达草g2过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
79 | 检验科 | 保湿剂 | 全自动生化免疫分析仪XT7600/全自动生化免疫分析仪V5600 | 6个/盒 | 盒 | 奥森多临床诊断(美国)股份有限公司
80 | 检验科 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 438mL:R1:6×57mL,R2:3×32mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
81 | 检验科 | 参比电极 | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 电解质模块用 | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
82 | 检验科 | 苍耳w13过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
83 | 检验科 | 常规生化复合校准品 | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 10×3mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
84 | 检验科 | 刺柏t6过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
85 | 检验科 | 大豆f14过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
86 | 检验科 | 胆碱酯酶(CHE)测定试剂盒(丁酰硫代胆碱法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 180mL R1:4×37mL,R2:2×16mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
87 | 检验科 | 蛋白f1过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
88 | 检验科 | 德国小蠊i6过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
89 | 检验科 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 316ml:R1:4×58ml,R2:2×42ml | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
90 | 检验科 | 低吸附吸头 1000μL | 全自动酶联免疫分析仪 | 192支/盒 | 盒 | 丹娜(天津)生物科技有限公司
91 | 检验科 | 低吸附吸头300μL | 全自动酶联免疫分析仪 | 192支/盒 | 盒 | 丹娜(天津)生物科技有限公司
92 | 检验科 | 动物皮毛屑混合ex1过敏原特异性IgE检测试剂（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
93 | 检验科 | 多项免疫复合非定值质控品 | 自动间接免疫荧光酶联免疫一体机 | 水平1:2*3ml；水平2:2*3ml | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
94 | 检验科 | 多项免疫复合非定值质控品 | 亚辉龙发光 | 水平1:2*3ml；水平2:2*3ml | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
95 | 检验科 | 二氧化碳(CO2)、总胆汁酸(TBA)复合质控品 | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 低值:3×5mL,高值:3×5mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
96 | 检验科 | 二氧化碳(CO2)测定试剂盒(酶法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 120mL R:6×20mL;校准品:1×1.5mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
97 | 检验科 | 粉尘螨d2过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
98 | 检验科 | 风疹病毒IgG测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | Alinity i | Alinity：2×100 测试/盒 | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
99 | 检验科 | 风疹病毒IgG校准品 | Alinity i | Alinity：6瓶 (3.0mL/瓶) | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
100 | 检验科 | 风疹病毒IgG质控品 | Alinity i | 3瓶 (8.0mL/瓶) | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
101 | 检验科 | 风疹病毒IgM测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | Alinity i | Alinity：2×100 测试/盒 | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
102 | 检验科 | 风疹病毒IgM校准品 | Alinity i | Alinity: 1瓶(3.0 mL) | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
103 | 检验科 | 风疹病毒IgM质控品 | Alinity i | 2 瓶（4.0 mL/瓶） | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
104 | 检验科 | 枫叶梧桐，伦敦悬铃木t11特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
105 | 检验科 | 钙(Ca)测定试剂盒(偶氮胂Ⅲ法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 180mL:R:4×45mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
106 | 检验科 | 甘油三酯(TG)测定试剂盒(氧化酶法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 360mL:R:6×60mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
107 | 检验科 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒(直接法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 316mL:R1:4×58mL,R2:2×42mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
108 | 检验科 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光法） | 生免流水线（贝克曼） | 2 x 50 测试/盒 | 盒 | 免疫泰克有限公司Immunotech SAS, A Beckman Coulter Company
109 | 检验科 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光法） | 生免流水线（贝克曼） | 2 x 50 个测试/盒 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司Beckman Coulter, Inc.
110 | 检验科 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片GN67 | VITEK 2 Compact全自动微生物鉴定及药敏分析仪 | 20测试/盒 | 盒 | 生物梅里埃美国股份有限公司bioMerieux,Inc.
111 | 检验科 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片XN04 | VITEK 2 Compact全自动微生物鉴定及药敏分析仪 | 20测试/盒 | 盒 | 生物梅里埃美国股份有限公司bioMerieux,Inc.
112 | 检验科 | 弓形体IgG测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | Alinity i | Alinity：2×100 测试/盒 | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
113 | 检验科 | 弓形体IgG校准品 | Alinity i | Alinity：6瓶 (3.0 mL/瓶) | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
114 | 检验科 | 弓形体IgG质控品 | Alinity i | 3瓶(8.0 mL/瓶) | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
115 | 检验科 | 弓形体IgM测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | Alinity i | Alinity: 2×100 测试/盒 | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
116 | 检验科 | 弓形体IgM校准品 | Alinity i | Alinity：1瓶（3.0 mL/瓶） | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
117 | 检验科 | 弓形体IgM质控品 | Alinity i | 2瓶（4.0mL/瓶） | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
118 | 检验科 | 狗毛屑e5过敏原特异性IgE检测试剂（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
119 | 检验科 | 胱抑素C(CysC)质控品 | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 低值:3×1mL;高值:3×1mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
120 | 检验科 | 果糖胺(FUN)测定试剂盒(比色法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 192ml R1:4*38ml,R2:2*20ml,校准品:1*1.5ml. | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
121 | 检验科 | 果糖胺(FUN)质控品 | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 3×1mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
122 | 检验科 | 户尘螨d1过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
123 | 检验科 | 花生f13过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
124 | 检验科 | 缓冲液 | 特种蛋白仪（西门子） | 1*5L | 桶 | 德国西门子医学诊断产品有限公司 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
125 | 检验科 | 肌酐(CREA)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 320 mL: R1: 4×59 mL, R2: 2×42 mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
126 | 检验科 | 肌红蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 生免流水线（贝克曼） | 2 x 50 个测试/盒 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司Beckman Coulter, Inc.
127 | 检验科 | 肌红蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 生免流水线（贝克曼） | 2 x 50 个测试/盒 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司Beckman Coulter, Inc.
128 | 检验科 | 肌酸激酶(CK)测定试剂盒(IFCC法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 162mL:R1:3×42mL,R2:3×12mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
129 | 检验科 | 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB)测定试剂盒(免疫抑制法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 162mL:R1:3×42mL,R2:3×12mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
130 | 检验科 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（化学发光法） | 生免流水线（贝克曼） | 2 x 50 测试 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司Beckman Coulter, Inc.
131 | 检验科 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（化学发光法） | 生免流水线（贝克曼） | 2 x 50 个测试/盒 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司Beckman Coulter, Inc.
132 | 检验科 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(2X100T) | Alinity i | Alinity: 2×100 测试/盒 | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
133 | 检验科 | 甲型肝炎病毒IgM抗体校准品 | Alinity i | Alinity: 1瓶(3.0 mL/瓶) | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
134 | 检验科 | 甲状腺素受体抗体定标液 | 免疫发光分析仪（Roche） | 4*2.0ml | 盒 | 罗氏诊断公司RocheDiagnosticsGmbH
135 | 检验科 | 钾电极 | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 电解质模块用 | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
136 | 检验科 | 碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒(AMP缓冲液法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 444mL:R1:6×58mL,R2:3×32mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
137 | 检验科 | 结核感染T细胞检测试剂盒（酶联免疫法）管子 | 全自动酶免工作系统 | Nil:50支/盒；TB1:50支/盒；TB2:50支/盒；丝裂源阳性对照管：50支/盒 | 盒 | 凯杰德国
138 | 检验科 | 巨细胞病毒IgG测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | Alinity i | Alinity: 2×100测试/盒 | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
139 | 检验科 | 巨细胞病毒IgG校准品 | Alinity i | Alinity：6瓶(3.0 mL/瓶) | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
140 | 检验科 | 巨细胞病毒IgG质控品 | Alinity i | Alinity: 3瓶（8.0mL/瓶） | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
141 | 检验科 | 巨细胞病毒IgM测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | Alinity i | Alinity: 2×100测试/盒 | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
142 | 检验科 | 巨细胞病毒IgM校准品 | Alinity i | Alinity：1瓶（3.0 mL） | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
143 | 检验科 | 巨细胞病毒IgM质控品 | Alinity i | Alinity：2 瓶 (4.0mL /瓶) | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
144 | 检验科 | 抗缪勒管激素测定试剂盒（化学发光法） | 生免流水线（贝克曼） | 2×50测试/盒 | 盒 | 免疫泰克有限公司Immunotech S.A.S. a Beckman Coulter Company
145 | 检验科 | 抗缪勒管激素质控品 | 生免流水线（贝克曼） | 冻干粉，水平1（QC1）：2 × 2mL/瓶，水平2（QC2）：2 × 2mL/瓶，水平3（QC3）：2 × 2mL/瓶 | 盒 | 免疫泰克有限公司Immunotech S.A.S. a Beckman Coulter Company
146 | 检验科 | 藜（鹅毛草）w10过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
147 | 检验科 | 葎草W22特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
148 | 检验科 | 氯电极 | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 电解质模块用 | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
149 | 检验科 | 猫皮屑e1过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
150 | 检验科 | 毛细管 | 全自动电泳（SEBIA） | 1根/盒 | 盒 | SEBIA赛比亚公司
151 | 检验科 | 毛细管护理液 | 全自动电泳（SEBIA） | 25ml | 盒 | SEBIA赛比亚公司
152 | 检验科 | 毛细管护理液（C3仪器用） | 全自动电泳（SEBIA） | 1×25ml | 盒 | SEBIA赛比亚公司
153 | 检验科 | 梅毒螺旋体抗体定标液 | 全自动生化免疫分析仪XT7600/全自动生化免疫分析仪V5600 | 1套/包装 | 包装 | 美国Ortho-Clinical Diagnostics，Inc
154 | 检验科 | 霉菌混合mx2过敏原特异性IgE检测试剂（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
155 | 检验科 | 镁(Mg)测定试剂盒(二甲苯胺蓝法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 180mL:R:4×45mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
156 | 检验科 | 钠电极 | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 电解质模块用 | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
157 | 检验科 | 尿蛋白校准品 | 全自动生化免疫分析仪XT7600/全自动生化免疫分析仪V5600 | 2套/包装 | 套 | 奥森多临床诊断(美国)股份有限公司Ortho-Clinical Diagnostics Inc.
158 | 检验科 | 尿蛋白质控品 I | 全自动生化免疫分析仪XT7600/全自动生化免疫分析仪V5600 | 套(6套/包装） | 套 | 奥森多临床诊断（美国）股份有限公司Ortho-Clinical Diagnostics Inc.
159 | 检验科 | 尿蛋白质控品 II | 全自动生化免疫分析仪XT7600/全自动生化免疫分析仪V5600 | 套(6套/包装） | 套 | 奥森多临床诊断（美国）股份有限公司Ortho-Clinical Diagnostics Inc.
160 | 检验科 | 尿素(UREA)测定试剂盒(紫外-谷氨酸脱氢酶法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 444mL:R1:6×58mL,R2:3×32mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
161 | 检验科 | 尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 438mL R1:6×57mL,R2:3×32mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
162 | 检验科 | 尿液电解质检测用校准品 | 生免流水线（贝克曼） | 4×100mL | 盒 | 贝克曼库尔特（爱尔兰）股份有限公司Beckman Coulter Ireland Inc.
163 | 检验科 | 尿液定量生化液体非定值质控品 | 生免流水线（贝克曼） | 水平1,6×8mL | 盒 | 上海惠中生物科技有限公司
164 | 检验科 | 尿液定量生化液体非定值质控品 | 生免流水线（贝克曼） | 水平2,6×8mL | 盒 | 上海惠中生物科技有限公司
165 | 检验科 | 尿液分析试纸条（干化学法）MEDITAPE UC-9A | 尿沉渣流水线（SYSMEX） | 100条/瓶 | 瓶 | SYSMEX CORPORATION
166 | 检验科 | 尿液分析用染色液UFF-800A | 尿沉渣流水线（SYSMEX） | 29mL*2/盒 | 盒 | 希思美康
167 | 检验科 | 尿液分析用染色液UFR-800A | 尿沉渣流水线（SYSMEX） | 29mL*2/盒 | 盒 | 希思美康
168 | 检验科 | 尿液分析用稀释液UPF-300A | 尿沉渣流水线（SYSMEX） | 2.1L*2/盒 | 盒 | 希思美康
169 | 检验科 | 尿液分析用稀释液UPR-300A | 尿沉渣流水线（SYSMEX） | 2.1L*2/盒 | 盒 | 希思美康
170 | 检验科 | 尿液校准品 | 生免流水线（贝克曼） | 6×8mL | 支 | 贝克曼库尔特（爱尔兰）股份有限公司Beckman Coulter Ireland Inc.
171 | 检验科 | 尿液校准品 | 生免流水线（贝克曼） | 6×8mL | 盒 | 贝克曼库尔特（爱尔兰）股份有限公司Beckman Coulter Ireland Inc.
172 | 检验科 | 尿中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | Alinity i | Alinity: 2×100 测试/盒 | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
173 | 检验科 | 尿中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白校准品 | Alinity i | Alinity: 6瓶(3.0 mL/瓶) | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
174 | 检验科 | 尿中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白质控品 | Alinity i | Alinity: 3瓶(8.0 mL/瓶) | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
175 | 检验科 | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物检测试剂盒（化学发光法） | HISCL-5001 | 100测试/盒 | 盒 | SYSMEX CORPORATION
176 | 检验科 | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物校准品 | HISCL-5000 | 5mLx1瓶，1mLx1瓶 | 瓶 | SYSMEX CORPORATION
177 | 检验科 | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物质控品 | HISCL-5000 | 1ml*6瓶 | 瓶 | SYSMEX CORPORATION
178 | 检验科 | 牛奶f2过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
179 | 检验科 | 皮质醇测定试剂盒（化学发光法） | 生免流水线（贝克曼） | 2 x 50个测试/盒 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司Beckman Coulter, Inc.
180 | 检验科 | 葡萄糖(Glu)测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 438mL R1:6×57mL,R2:3×32mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
181 | 检验科 | 普通白桦树t3过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
182 | 检验科 | 普通豚草w1过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
183 | 检验科 | 前白蛋白校准品 | 生免流水线（贝克曼） | 水平1：1×2 mL；水平2：1×2 mL；水平3：1×2 mL；水平4：1×2 mL；水平5：1×2 mL。 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司Beckman Coulter Inc.
184 | 检验科 | 人类免疫缺陷病毒抗体非定值质控品（1.0NCU） | 手工 | 水平1：1.0mL*50瓶/盒 | 盒 | 北京康彻思坦生物技术有限公司
185 | 检验科 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（化学发光法） | HISCL-5000 | 200测试/盒 | 盒 | SYSMEX CORPORATION
186 | 检验科 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | HISCL-5000 | 1ml*2瓶 | 瓶 | SYSMEX CORPORATION
187 | 检验科 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品 | HISCL-5000 | 3ml*6瓶 | 瓶 | SYSMEX CORPORATION
188 | 检验科 | 溶血剂 | 生免流水线（贝克曼） | 2 x 100mL | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司 Beckman Coulter, Inc.
189 | 检验科 | 溶血剂（白细胞分类用） Lysercell WDF | 全自动模块血液体液分析仪（血常规XN-20） | 4L | 桶 | 希森美康株式会社
190 | 检验科 | 溶血剂（白细胞分类用） Lysercell WDF | 血常规流水线 | 4L*2 | 盒 | 希森美康株式会社
191 | 检验科 | 溶血剂（白细胞计数用） Lysercell WNR | 全自动模块血液体液分析仪（血常规XN-20） | 4L | 桶 | 希森美康株式会社
192 | 检验科 | 溶血剂（白细胞计数用） Lysercell WNR | 血常规流水线 | 4L*2 | 盒 | 希森美康株式会社
193 | 检验科 | 蠕动泵管 | 生免流水线（贝克曼） | 2条/包 | 包 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司Beckman Coulter, Inc.
194 | 检验科 | 乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒(IFCC法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 216mL:R1:4×42mL,R2:4×12mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
195 | 检验科 | 瑞氏-姬姆萨染色液 | SP-50/DI60，手工 | 单瓶(桶)包装规格:5000ml(瑞氏-姬姆萨染液(b液)) | 瓶 | 珠海贝索生物技术有限公司
196 | 检验科 | 三碘甲状腺素定标液 | 干化学分析仪7600 | 1套/包装 | 套 | Ortho-Clinical Diagnostics，Inc.
197 | 检验科 | 生化分析仪(碱性)清洗剂 | 生免流水线（贝克曼） | 60ml×4瓶 | 盒 | 天津施特雷生物科技股份有限公司
198 | 检验科 | 生化分析仪(酸性)清洗剂 | 生免流水线（贝克曼） | 60ml×4瓶 | 盒 | 天津施特雷生物科技股份有限公司
199 | 检验科 | 生化分析仪电解质模块血清测试用定标液(离子选择电极法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 高水平:1×100mL;低水平:1×100mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
200 | 检验科 | 生化分析仪电解质模块用尿液质控物(离子选择电极法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 高水平:1*100mL;低水平:1*100mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
201 | 检验科 | 生化分析仪用稀释液 （稀释包1） | 全自动生化免疫分析仪XT7600/全自动生化免疫分析仪V5600 | 3瓶/盒 | 盒 | Ortho-Clinical Diagnostics，Inc.
202 | 检验科 | 生化分析仪用稀释液 （稀释包3） | 全自动生化免疫分析仪XT7600/全自动生化免疫分析仪V5600 | 3瓶/盒 | 盒 | Ortho-Clinical Diagnostics，Inc.
203 | 检验科 | 生化分析用校准品 | 全自动生化免疫分析仪XT7600/全自动生化免疫分析仪V5600 | 4套/包装 | 套 | Ortho-Clinical Diagnostics,Inc.
204 | 检验科 | 生化复合定值质控品 | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 水平2:10×5mL | 支 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
205 | 检验科 | 食物混合fx1过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
206 | 检验科 | 食物混合fx5过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
207 | 检验科 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(毛细管电泳法) | 全自动电泳（SEBIA） | 清洗液(原液)25 mL/瓶,1瓶 | 盒 | SEBIA赛比亚公司
208 | 检验科 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(毛细管电泳法) | 全自动电泳（SEBIA） | CAPILLARYS Hb A1c:包括缓冲液(即用型)700mL/瓶,2瓶;红细胞裂解液(即用型)700mL/瓶,1瓶;清洗液(原液)75mL/瓶,1瓶;稀释小杯90个/包,１包;滤器,4个 | 盒 | 赛比亚公司SEBIA
209 | 检验科 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(毛细管电泳法) | 全自动电泳（SEBIA） | MULTI-SYSTEM Hb A1c CAPILLARY 质控品（独立包装），2瓶。 | 盒 | 赛比亚公司SEBIA
210 | 检验科 | 糖类抗原19-9校准品 | 生免流水线（贝克曼） | 校准品0（S0）：2.5mL×1，校准品1（S1）：2.5mL×1，校准品2（S2）：2.5mL×1，校准品3（S3）：2.5mL×1，校准品4（S4）：2.5mL×1，校准品5（S5）：2.5mL×1。 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司Beckman Coulter, Inc.
211 | 检验科 | 梯牧草g6过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
212 | 检验科 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 438mL:R1:6×57mL,R2:3×32mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
213 | 检验科 | 天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶检测试剂盒（免疫抑制法） | 生免流水线（贝克曼） | 150mL（试剂1:2×60mL+试剂2:1×30mL） | 盒 | 美康生物科技股份有限公司
214 | 检验科 | 铁蛋白校准品 | 生免流水线（贝克曼） | 校准品0（S0）-校准品5（S5）,4.0mL/瓶 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司Beckman Coulter, Inc.
215 | 检验科 | 同型半胱氨酸检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 生免流水线（贝克曼） | 40mL（试剂1A：1×15mL+试剂1B：1×15mL+试剂2:1×10mL） | 盒 | 美康生物科技股份有限公司
216 | 检验科 | 同型半胱氨酸检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 生免流水线（贝克曼） | 80mL（试剂1A：1×30mL+试剂1B：1×30mL+试剂2:1×20mL） | 盒 | 美康生物科技股份有限公司
217 | 检验科 | 维护液（小包装） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 10×23ml | 盒 | 赛默飞
218 | 检验科 | 维生素B12校准品 | 生免流水线（贝克曼） | 校准品0（S0）-校准品5（S5）,4.0mL/瓶 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司Beckman Coulter, Inc.
219 | 检验科 | 胃蛋白酶原II测定试剂盒 | Alinity i | Alinity: 2×100 测试/盒 | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
220 | 检验科 | 胃蛋白酶原II校准品 | Alinity i | Alinity: 2瓶(3.0 mL/瓶) | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
221 | 检验科 | 胃蛋白酶原II质控品 | Alinity i | Alinity: 3瓶(8.0 mL/瓶) | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
222 | 检验科 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒 | Alinity i | Alinity: 2×100 测试/盒 | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
223 | 检验科 | 胃蛋白酶原I校准品 | Alinity i | Alinity: 2瓶(3.0 mL/瓶) | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
224 | 检验科 | 胃蛋白酶原I质控品 | Alinity i | Alinity: 3瓶(8.0 mL/瓶) | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
225 | 检验科 | 屋尘混合hx2过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
226 | 检验科 | 无机磷(P)测定试剂盒(磷钼酸法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 240mL:R1:4×44mL+R2:4×16mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
227 | 检验科 | 虾f24过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
228 | 检验科 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体检测试剂盒 （化学发光法） | HISCL-5002 | 100测试/盒 | 盒 | SYSMEX CORPORATION
229 | 检验科 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体校准品 | HISCL-5000 | 5mLx1瓶，1mLx4瓶 | 瓶 | SYSMEX CORPORATION
230 | 检验科 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体质控品 | HISCL-5000 | 0.5ml*6瓶 | 瓶 | SYSMEX CORPORATION
231 | 检验科 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物检测试剂盒（免疫比浊法） | 凝血分析仪TOP-300 | 乳胶试剂：3×4 mL，反应缓冲液：3×4 mL。 | 盒 | Instrumentation Laboratory Co.
232 | 检验科 | 纤维蛋白及纤维蛋白原降解产物校准品 | 凝血分析仪TOP-300 | FDP校准品1：1×1mL；FDP校准品2：1×1mL； FDP校准品3：1×1mL； FDP 校准品4：1×1mL；FDP 校准品5：1×1mL。 | 盒 | Instrumentation Laboratory Co.
233 | 检验科 | 纤维蛋白及纤维蛋白原降解产物质控品 | 凝血分析仪TOP-300 | 低值FDP质控品：3×1mL；高值FDP质控品：3×1mL。 | 盒 | Instrumentation Laboratory Co.
234 | 检验科 | 涎液化糖链抗原-6测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）校准品 | 生免流水线（贝克曼） | 校准品 0.5ml*5 | 支 | 北京万泰
235 | 检验科 | 小麦f4过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
236 | 检验科 | 蟹f23过敏原特异性IgE检测试剂（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
237 | 检验科 | 血红蛋白检测试剂 SULFOLYSER | 全自动模块血液体液分析仪（血常规XN-20） | 1.5L | 桶 | 希森美康株式会社
238 | 检验科 | 血红蛋白检测试剂 SULFOLYSER | 血常规流水线 | 1.5L*2 | 盒 | 希森美康株式会社
239 | 检验科 | 血栓调节蛋白检测试剂盒 （化学发光法） | HISCL-5003 | 50测试/盒 | 盒 | SYSMEX CORPORATION
240 | 检验科 | 血栓调节蛋白校准品 | HISCL-5000 | 5mLx1瓶，1mLx4瓶 | 瓶 | SYSMEX CORPORATION
241 | 检验科 | 血栓调节蛋白质控品 | HISCL-5000 | 1ml*4瓶 | 瓶 | SYSMEX CORPORATION
242 | 检验科 | 血细胞分析用染色液 Fluorocell RET-801A | XNL0550 | 12ml*2 | 盒 | 希森美康医用电子（上海）有限公司
243 | 检验科 | 血细胞分析用染色液-Fluorocell WDF-810A | XNL0550 | 22ml | 盒 | 希森美康株式会社SYSMEX CORPORATION
244 | 检验科 | 血细胞分析用溶血剂 Lysercell WDF-220A | XNL0550 | 2L*1 | 盒 | 希森美康株式会社SYSMEX CORPORATION
245 | 检验科 | 血细胞分析用稀释液 | 血常规流水线 | 20L/箱，DCL-300A | 桶 | 济南希森美康医用电子有限公司
246 | 检验科 | 血细胞分析用稀释液 CELLPACK DFL-310A | XNL0550 | 1.0L*1 | 盒 | SYSMEX CORPORATION
247 | 检验科 | 血小板计数用染色液 Fluorocell PLT | 全自动模块血液体液分析仪（血常规XN-20） | 12ML | 袋 | 希森美康株式会社
248 | 检验科 | 血小板计数用染色液 Fluorocell PLT | 血常规流水线 | 12mL×2 | 盒 | 希森美康株式会社
249 | 检验科 | 烟曲霉m3过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
250 | 检验科 | 样本稀释液Dil MA | 免疫发光分析仪（Roche） | 36ml | 盒 | 罗氏诊断公司RocheDiagnosticsGmbH
251 | 检验科 | 一次性使用塑料样品杯 | 凝血分析仪TOP-300 | 1500只/包 | 包 | Instrumentation Laboratory Co.
252 | 检验科 | 一次性使用样品杯 | 生免流水线（贝克曼） | 泰尔康样品杯；0.5ml(1000只/袋） | 包 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司
253 | 检验科 | 一次性无热源离心管 | 全自动酶联免疫分析仪 | 1.5ml 10支/包 | 包 | 丹娜(天津)生物科技有限公司
254 | 检验科 | 胰岛素校准品 | 生免流水线（贝克曼） | 校准品0（S0）–校准品5（S5），2.0 mL/瓶 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司Beckman Coulter, Inc.
255 | 检验科 | 乙肝表面抗原定标液 | 全自动生化免疫分析仪XT7600/全自动生化免疫分析仪V5600 | 校准品：1套/盒 | 盒 | 奥森多临床诊断（英国）有限责任公司Ortho-Clinical Diagnostics
256 | 检验科 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM测 | Alinity i | 2*100 | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
257 | 检验科 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM校 | Alinity i | 2瓶（3ml/瓶） | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
258 | 检验科 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM质 | Alinity i | 2瓶（8ml/瓶） | 盒 | 雅培贸易（上海）有限公司
259 | 检验科 | 营养琼脂培养基NA/A(液体） | 抽滤仪 | 2人份/盒 | 盒 | 施特雷
260 | 检验科 | 游离前列腺特异性抗原校准品 | 生免流水线（贝克曼） | 校准品0（S0）：5.0mL×1，校准品1（S1）：2.5mL×1，校准品2（S2）：2.5mL×1，校准品3（S3）：2.5mL×1，校准品4（S4）：2.5mL×1，校准品5（S5）：2.5mL×1。 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司Beckman Coulter, Inc.
261 | 检验科 | 运送培养基（YS-L) | 抽滤仪 | 2人份/盒 | 盒 | 施特雷
262 | 检验科 | 杂草类花粉混合wx5过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
263 | 检验科 | 载脂蛋白校准品 | 生免流水线（贝克曼） | 水平1：1×2mL（白盖）；水平2：1×2mL（黄盖）；水平3：1×2mL（橙盖）；水平4：1×2mL（红盖）；水平5：1×2mL（黑盖）。 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司Beckman Coulter Inc.
264 | 检验科 | 针清洁液 | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 20mL*6 | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
265 | 检验科 | 芝麻f10过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫法） | 全自动荧光免疫分析仪Phadia 250/Phadia 100 | 16人份/支 | 支 | 赛默飞
266 | 检验科 | 脂类校准品 | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 1mL | 支 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
267 | 检验科 | 直接胆红素(D-Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 296 mL: R1: 4×58 mL, R2: 2×32 mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
268 | 检验科 | 直接胆红素测定试剂盒（酶法） | 生免流水线（贝克曼） | 试剂2(R2)：50mL×3 | 盒 | 尼普洛株式会社ニプロ株式会社
269 | 检验科 | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素校准品 | 生免流水线（贝克曼） | 校准品0（S0）： 4.0mL/瓶 ，校准品1（S1）：4.0mL/瓶，校准品2（S2）： 4.0mL/瓶 ，校准品3（S3）： 4.0mL/瓶 ，校准品4（S4）： 4.0mL/瓶 ，校准品5（S5）： 4.0mL/瓶 。 | 盒 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司Beckman Coulter, Inc.
270 | 检验科 | 总胆固醇(TC)测定试剂盒(氧化酶法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 360mL:R:6×60mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
271 | 检验科 | 总胆红素(T-Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 296ml R1:4×58ml,R2:2×32ml | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
272 | 检验科 | 总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(循环酶法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 244ml:R1:4×45ml,R2:2×32ml; 校准品:1×1.5ml | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
273 | 检验科 | 总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲法) | 全自动生化分析仪-迈瑞 | 308mL:R1:4×60mL+ R2:4×17mL | 盒 | 深圳迈瑞生 物医疗电子 股份有限 公司
274 | 检验科 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体检测试剂盒（化学发光法） | HISCL-5004 | 50测试/盒 | 盒 | SYSMEX CORPORATION
275 | 检验科 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体校准品 | HISCL-5000 | 5mLx1瓶，1mLx1瓶 | 瓶 | SYSMEX CORPORATION
276 | 检验科 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体质控品 | HISCL-5000 | 1ml*4瓶 | 瓶 | SYSMEX CORPORATION