- 关于天津市海河医院医用耗材院内论证的通知（2025年11月）

- 需求内容：

| 序号 | 物资品名 | 采购规格 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气涡流面罩 | 个 | 1.适用范围：支持临床普通吸氧、功能性吸氧以及高浓度吸氧模式，产品标注流量与氧浓度范围，支持1L-1.5L氧流量和24%-90%供氧浓度 2.参数：开放式设计，由一个面罩组成，可以直接连接氧气流量表，无需湿化瓶 |
| 2 | 一次性使用吸痰管 | 个 | 1.适用范围：可与真空负压系统或设备连接，供呼吸道吸引痰液等用。用于气管镜检查术中肺泡灌洗液收集治疗 2.参数：主要由吸痰管管体、喇叭接头、连接管管体、连接管接头、集液瓶组成 3.型号：60ml以上集液瓶 |
| 3 | 一次性使用可视经鼻胃肠营养管 | 套 | 1.适用范围：用于需要准确置入鼻肠管，胃肠内营养液的输送。 2.参数：内置摄像头，实时可视，由管体、可视探头、操作手柄、连接线缆、腔道等组成 |
| 4 | 一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | 套 | - 1.适用范围：用于与麻醉机、呼吸机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道 - 2.参数：由麻醉面罩、麻醉机和呼吸机用呼吸管路、呼吸过滤器等组成 |
| 5 | 口咽通气道 | 个 | - 1.使用范围：通过口腔或鼻腔插入患者咽部，保持患者上呼吸道通畅 - 2.全规格 |
| 6 | 正压通气面罩 | 个 | - 1.使用范围：无创通气中使用，它连接呼吸机与患者，是实施无创通气的关键设备 - 2.参数：面罩本体、头带与固定装置、前额衬垫、排气孔、接口等组成 - 3.全规格 |
| 7 | 气管插管 | 支 | - 1.使用范围：适用于成人、儿童及新生儿，经口或经鼻置入气管的专用管道，保护、通气、解除梗阻和管理分泌物 2.组成：由气管插管、套囊、气管插管接头、指示球阀组成 3.全规格 |
| 8 | - 简易呼吸器 | - 支 | - 1.使用范围：紧急情况下对突发呼吸困难或呼吸衰竭的患者实施人工呼吸急救时提供肺通气 - 2.组成：由面罩、患者阀、压力计、气囊接头、气囊、气囊进气阀、储气袋组、氧气管组、口咽通气道、口腔开口器等组成 - 3.全规格 |
| 9 | - 一次性使用输氧面罩 | - 片 | - 1.使用范围：为患者吸氧时一次性使用 - 2.组成：由输氧管、面罩、固定带、直管连接器等 - 3.全规格 |
| 10 | - 雾化面罩 | - 个 | - 1.使用范围：配合药物对呼吸道疾病患者的吸入雾化治疗。 - 2.参数：由（成人、儿童、婴儿）面罩、弯管连接器、口含器、T形件、波纹管、转换接头、延长管等组成 - 3.全规格 |
| 11 | - 末梢采血器 | - 个 | - 1.使用范围：供末梢采血用 - 2.参数：由外壳、弹簧、推发器、针芯、钢针、保护杆等组成 - 3.全规格 |
| 12 | 呼吸湿化治疗仪 | 套 | - 1.使用范围：产品与呼吸湿化器、空气源、氧气源和空氧混合器配套使用，利用氧气和/或空气为气源, 经鼻通气, 提供给有自主呼吸的患者（包括儿童、新生儿）持续正压呼吸支持 - 2.参数：由气体输送系统、病人界面组成。其中气体输送系统包括单加热呼吸管路、自动加水式湿化水罐等。病人界面包括前置鼻管、鼻塞和鼻罩 - 3.全规格 |
| 13 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 个 | - 1.使用范围：用于人体静脉输液 - 2.参数：由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、 止水卡、Y字管、滴管、滴斗（或排气滴斗）、流量调节器、管路、注射件、药液过滤器、外圆锥接头、连接座等组成 |
| 14 | 骨水泥套管组件 | 套 | - 1.使用范围：产品与负压器配套，用于骨科手术中搅拌均匀骨水泥粉体和液体通过转动搅动手柄带动搅排叶片的转动或通过手动搅拌来对骨水泥进行搅拌均匀，并通过骨水泥套筒将骨水泥注入人体内 - 2.组成：由本产品主要由搅拌碗、搅拌叶片、大刮勺、小刮勺、负在管路和搅动手柄组成 |
| 15 | 脉冲冲洗引流器 | 个 | - 1.使用范围：适用于骨科，创伤手术创面，软组织冲洗 - 2.组成由枪体，（含锁环，扳机），喷管（如淋浴状喷管，刷状喷管，腹腔镜喷管，脊柱喷管），防溅罩，电源盒，进液管，吸引管，电源线组成 - 3.喷枪工作方式:脉冲工作，连续开机时间小于等于2分钟时，间歇模式运行 |
| 16 | 骨水泥 | 套 | - 使用范围：用于骨科关节置换手术中，用于金属假体和骨骼粘合，增强假体的稳定性 - 组成：骨水泥粉体和液体 |
| 17 | 新生儿和尚服 | 件 | - 使用范围：用于新生儿 - 参数:100%针织棉,粉色/蓝色,均码,灭菌 |
| 18 | 新生儿包布 | 件 | - 1.使用范围：用于新生儿 2.参数:100%针织棉，粉色/蓝色，80*80cm,灭菌 |
| 19 | 暖箱垫套 | 套 | - 1.使用范围：用于新生儿 2.参数:100%棉,灭菌 |
| 20 | 红黑双层盖单 | 套 | - 1.使用范围：用于新生儿 2.参数:100%棉，180*150cm以上,灭菌 |
| 21 | 新生儿帽子 | 个 | - 1.使用范围：用于新生儿 2.参数:100%棉,灭菌 |

# 报名附件（附件1、附件2、附件3请同时提交）：

- 附件1

- 三证（含供应商及生产商，不属于国家规定的医疗器械，请出具带相关的证明文件）：须按照《医疗器械监督管理条例》的规定，供应商是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证；若供应商不是所投产品（第一类医疗器械除外）的制造商，提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证

- 生产厂家出具的供应商销售资质授权，授权有效期>6个月

- 生产商具有职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证的，需提供有效期内复印件（非必须）

- 提供2023年度或2024年度任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的记录

- 法人身份证扫描件及授权人身份证扫描件。

- 产品说明书或功能性描述页面、医用耗材提供样品清晰照片

- 所需产品参数对比表（格式自拟）

- 报价单及供货周期等（因本文件为最终采集文件，请合理报价）

- 近3年天津市同类产品成交名单

- 近3年同类同型号产品成交名单成交记录合同、发票及验收复印件（以上缺一不可，遮挡为无效）。（非必须）

编制格式：以上内容需保证清晰有效，并附有目录，每家供应商制作为1个PDF文件，无需提交纸质文件，加盖公章。文件名以“联系人—供应商名称—联系电话”命名，发送至联系邮箱 18602638046@163.com。