- 关于天津市海河医院医用耗材院内论证的通知（2025年11月）

- 需求内容：

| 序号 | 物资品名 | 采购单位 | 设备 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口滤芯吸嘴(爱思进) | 盒 | 手工 | 200vl*1000支 |
| 2 | 试剂槽 | 箱 | 手工 | V型，350只/箱 |
| 3 | 超声分散专用试管 | 箱 | 适用于体必康超声分散仪 | 400支/箱 |
| 4 | 病理级显微镜载玻片 | 盒 | 用于上池全自动阅片仪 | 白色，50片/盒 |
| 5 | RPMI-1640培养基 | 瓶 | 用于结核感染T细胞检测细胞培养 | 500ml/瓶 |
| 6 | 样本密度分离液(人外周血淋巴细胞分离液) | 瓶 | 用于结核感染T细胞检测细胞培养 | 200ml/瓶 |
| 7 | 细胞培养基 | 瓶 | 用于结核感染T细胞检测细胞培养 | 110mL/瓶 |
| 8 | 清洗液 | 瓶 | 用于安捷伦流式分析仪 | 5L |
| 9 | 香柏油 | 瓶 | 手工 | 25ml |
| 10 | 无菌培养痰瓶(罗氏培养管) | 箱 | 手工 | 25ml,1000支/箱 |
| 11 | 一次性尿载玻片 | 盒 | 手工 | 100片/盒 |
| 12 | PCR八连管 | 盒 | 手工（用于TB-SAT） | 0.2ml(125只/盒) |
| 13 | 不规则抗体检测试剂盒(人红细胞) | 瓶 | 全自动血型鉴定 | 5mL*3瓶 |
| 14 | 清洗液 | 瓶 | 全自动血栓弹力图仪 | 200ml |
| 15 | 管路维护液 | 瓶 | 全自动血栓弹力图仪 | 200ml |
| 16 | PT INR 定标血浆 | 盒 | CN6000 | 6*1ML/盒 |
| 17 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 盒 | 手工 | 10人份/盒 |
| 18 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 盒 | 手工 | 10人份/盒 |
| 19 | 人类免疫缺陷病毒I型抗体（抗HIV-1）血清（液体）标准物质 8NCU(胶体金) | 支 | 手工 | 1ml/支 |
| 20 | 特定蛋白液体非定值质控品 | 支 | 特种蛋白分析仪 | 水平1：6*3ml |
| 21 | 特定蛋白液体非定值质控品 | 支 | 特种蛋白分析仪 | 水平3：6*3ml |
| 22 | INR验证质控品 | 支 | 沃芬TOP300 | 4水平标准品1ml |
| 23 | INR验证质控品 | 支 | 沃芬TOP301 | 3水平质控血浆1ml |
| 24 | HBV DNA非定值质控品 | 盒 | 荧光PCR仪 | 水平A 6*0.5ml/盒 |
| 25 | HBV DNA非定值质控品 | 盒 | 荧光PCR仪 | 水平C 6*0.5ml/盒 |
| 26 | 精子稀释液 | 瓶 | 手工 | 100ml |
| 27 | 艰难梭菌DNA室内质控品 | 盒 | Gene Xpert仪 | 0.5ml/只，10只/盒 |
| 28 | 微量白蛋白校准品 | 盒 | 贝克曼AU5821 | 校准品：水平1：1*2ml,水平2：1*2ml,水平3：1*2ml,水平4：1*2ml,水平5：1*2ml. |
| 29 | 冷却液 | 桶 | 贝克曼AU5821 | 2L/桶 |
| 30 | 鸭嘴阀 | 袋 | 贝克曼DXI800 | 10个/袋 |
| 31 | 游离甲状腺素校准品 | 盒 | 贝克曼DXI800 | 校准品0(S0)–校准品5(S5),2.5 mL/瓶 |
| 32 | 促甲状腺激素校准品 | 盒 | 贝克曼DXI800 | 校准品0(S0)- 校准品5(S5),2.5mL/瓶 |
| 33 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 贝克曼DXI800 | 2 × 50测试/盒 |
| 34 | 缓冲液 | 盒 | 贝克曼DXI800 | 4 × 2000mL |
| 35 | 促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 贝克曼DXI800 | 2×50 测试/盒 校准品:0.5mL×6 |
| 36 | 白介素6测定试剂盒（化学发光法） | 盒 | 贝克曼DXI800 | 2×50个测试 |
| 37 | 白介素6 校准品 | 盒 | 贝克曼DXI800 | 校准品0（S0），4.0mL/瓶；校准品1（S1）-校准品5（S5）,2.5mL/瓶 |
| 38 | 糖类抗原125测定试剂盒（化学发光法） | 盒 | 贝克曼DXI800 | 2×50测试/盒 校准品0.5mL×6 |
| 39 | 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 贝克曼DXI800 | 2 × 50个测试/盒 |
| 40 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 贝克曼DXI800 | 100 测试:2 × 50 个测试/ 盒 |
| 41 | 肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光法） | 盒 | 贝克曼DXI800 | 2 x 50 测试/盒 |
| 42 | 灯系统 | 个 | 奥森多V5600 | J61889 |
| 43 | 促甲状腺激素测定试剂盒(化学发光法) | 盒 | 贝克曼DXI800 | 2 × 100 测试/盒 |
| 44 | 心肌标记质控物 | 瓶 | 奥森多V5600 | 水平2:6×3ml |
| 45 | 光源灯组件(带包装)50W | 个 | 迈瑞2800 | 光源灯组件(带包装)50W |
| 46 | 生化复合定值质控品 | 盒 | 迈瑞2799 | 水平1:10×5mL |
| 47 | 胱抑素C(CysC)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 盒 | 迈瑞2800 | 104mL R1:2×40mL,R2:2×12mL;校准品:5×0.5mL |
| 48 | 进口吸嘴滤芯（爱思进）20-200μl规格 | 包 | 手工 | 20-200μl，1000支/包 |
| 49 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片N334 | 盒 | VITEK | 20测试/盒 |
| 50 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片N335 | 盒 | VITEK | 20测试/盒 |
| 51 | 链球菌药敏卡片ST03 | 盒 | VITEK | 20测试/盒 |
| 52 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片N399 | 盒 | VITEK | 20测试/盒 |
| 53 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片XN18 | 盒 | VITEK | 20测试/盒 |
| 54 | 一次性无热源离心管 | 包 | HB-300E | 1.5ml 10支/包 |
| 55 | 低吸附吸头 1000μL | 盒 | HB-300E | 192支/盒 |
| 56 | ATCC 700327 | 只 | 手工 | 单只装 |
| 57 | ATCC 14053 | 只 | 手工 | 单只装 |
| 58 | ATCC700603 | 只 | 手工 | 单只装 |
| 59 | ATCC 29212 | 只 | 手工 | 单只装 |
| 60 | ATCC 29213 | 只 | 手工 | 单只装 |
| 61 | ATCC 51299 | 只 | 手工 | 单只装 |
| 62 | ATCC BAA-977 | 只 | 手工 | 单只装 |
| 63 | ATCC 49619 | 只 | 手工 | 单只装 |
| 64 | ATCC 25922 | 只 | 手工 | 单只装 |
| 65 | ATCC 27853 | 只 | 手工 | 单只装 |
| 66 | ATCC 35218 | 只 | 手工 | 单只装 |
| 67 | ATCC49247 | 只 | 手工 | 单只装 |
| 68 | ATCC 6258 | 只 | 手工 | 单只装 |
| 69 | ATCC25923 | 只 | 手工 | 单只装 |
| 70 | 复方新诺明 | 瓶 | 手工 | 20片/瓶 |
| 71 | 米诺环素 | 瓶 | 手工 | 20片/瓶 |
| 72 | 厄他培南 | 瓶 | 手工 | 20片/瓶 |
| 73 | 利奈唑胺 | 瓶 | 手工 | 20片/瓶 |
| 74 | 头孢替坦 | 瓶 | 手工 | 20片/瓶 |
| 75 | 多立培南 | 瓶 | 手工 | 20片/瓶 |
| 76 | 高水平庆大霉素 | 瓶 | 手工 | 20片/瓶 |
| 77 | 高水平链霉素 | 瓶 | 手工 | 20片/瓶 |
| 78 | 喹努普汀/达福普汀 | 瓶 | 手工 | 20片/瓶 |
| 79 | R2A琼脂培养基 | 盒 | 手工 | 20个/盒（9cm) |
| 80 | 真菌药敏试剂盒（显色法） | 盒 | 手工 | 10人份/盒 |
| 81 | 奈瑟菌/嗜血杆菌鉴定药敏试剂盒(比色/比浊法） | 盒 | 手工 | 10人份/盒 |
| 82 | 棒状杆菌鉴定药敏试剂盒(比色/比浊法） | 盒 | 手工 | 10人份/盒 |
| 83 | 运送培养基（YS-G) | 盒 | 抽滤仪 | 2人份/盒 |
| 84 | 显微镜盖玻片 | 包 | 手工 | CS01-2432 24*32mm 100pcs |
| 85 | 肝素结合蛋白检测试剂盒（循环增强荧光免疫发光法） | 盒 | 星童IRIS | 100人份/盒 |
| 86 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（化学发光法） | 盒 | sysmex全自动化学发光免疫分析仪 HISCL-5000 | 100测试/盒 |
| 87 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（化学发光法） | 盒 | sysmex全自动化学发光免疫分析仪 HISCL-5000 | 50测试/盒 |
| 88 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（化学发光法） | 盒 | sysmex全自动化学发光免疫分析仪 HISCL-5000 | 50测试/盒 |
| 89 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光法） | 盒 | sysmex全自动化学发光免疫分析仪 HISCL-5000 | 50测试/盒 |
| 90 | 肌红蛋白校准品 | 套 | 奥森多生化免疫一体机XT7600 | 3套/包装 |
| 91 | 肌钙蛋白I校准品（化学发光法） | 套 | 奥森多生化免疫一体机XT7600 | 1套/包装，每套含校准品1、2和3各一瓶 |
| 92 | 血气、电解质、代谢物定标液 | 瓶 | 雷度血气分析仪ABL800 | 定标液1：200mL/包装 |
| 93 | 血气、电解质、代谢物定标液 | 瓶 | 雷度血气分析仪ABL800 | 定标液2：200mL/包装 |
| 94 | 血气分析质控液 | 盒 | 西门子血气分析仪1265 | 水平1：30×1.7ml |
| 95 | 阴道炎五联检质控品 | 盒 | 安图W500 | 8支/盒 |
| 96 | B型脑钠肽检测试剂盒(量子点荧光免疫法) | 盒 | 诺唯赞量子点QDS1200 | 20人份/盒 |
| 97 | FS加湿包 | 盒 | 奥森多生化免疫一体机XT7600 | 6/盒 |
| 98 | FS反应杯 | 包 | 奥森多生化免疫一体机XT7600 | 6000个/包 |
| 99 | D-二聚体测定试剂盒(免疫比浊法) | 盒 | 全自动凝血分析流水线CN-6000 | b)试剂(INNOVANCE D-Dimer):6×4.0mL;缓冲液(INNOVANCE D-Dimer):6×5.0mL;补充试剂(INNOVANCE D-Dimer):6×2.6mL;样本稀释液(INNOVANCE D-Dimer):6×5.0mL;校准品(INNOVANCE D-Dimer):2×1.0mL. |
| 100 | D-二聚体检测试剂盒（免疫比浊法） | 盒 | CN6000、CS1300 | 乳胶试剂：2×3ml、磷酸缓冲液：2×9ml、氯化钠溶液：1×20ml |
| 101 | 反应杯 | 箱 | CN6000、CS1300 | 18000T/箱 |
| 102 | 抗双链DNA抗体质控品 | 盒 | 全自动荧光酶联免疫一体机 | 6*0.5ml |
| 103 | 人类免疫缺陷病毒I型抗体（抗HIV-1）血清（液体）标准物质0.5 NCU(胶体金) | 支 | 手工 | 1ml/支 |
| 104 | 人类免疫缺陷病毒I型抗体（抗HIV-1）血清（液体）标准物质1NCU(胶体金) | 支 | 手工 | 1ml/支 |
| 105 | 人类免疫缺陷病毒I型抗体（抗HIV-1）血清（液体）标准物质2 NCU(胶体金) | 支 | 手工 | 1ml/支 |
| 106 | 人类免疫缺陷病毒I型抗体（抗HIV-1）血清（液体）标准物质4 NCU(胶体金) | 支 | 手工 | 1ml/支 |
| 107 | 呼吸道12项病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 盒 | 宏石荧光PCR仪 | 48T/盒，包含甲流、乙流、腺病毒、副流感、偏肺、合胞、肺支、肺、冠状病毒、新冠、鼻病毒、博卡等12项病原体。 |
| 108 | 肌酸激酶同工酶校准品 | 盒 | 迈瑞2800 | 3×1ml |
| 109 | 专用油镜油 | 瓶 | 手工 | 20ml |
| 110 | 总胆红素测定试剂盒（胆红素氧化酶法） | 盒 | 贝克曼AU5800 | 试剂1:2x60mL、试剂2:2x15mL |
| 111 | 直接胆红素测定试剂盒（胆红素氧化酶法） | 盒 | 贝克曼AU5800 | 试剂1:2x60mL、试剂2:2x15mL |

# 报名附件（附件1、附件2、附件3请同时提交）：

- 附件1

- 三证（含供应商及生产商，不属于国家规定的医疗器械，请出具带相关的证明文件）：须按照《医疗器械监督管理条例》的规定，供应商是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证；若供应商不是所投产品（第一类医疗器械除外）的制造商，提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证

- 生产厂家出具的供应商销售资质授权，授权有效期>6个月

- 生产商具有职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证的，需提供有效期内复印件（非必须）

- 提供2023年度或2024年度任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的记录

- 法人身份证扫描件及授权人身份证扫描件。

- 产品说明书或功能性描述页面、医用耗材提供样品清晰照片

- 所需产品参数对比表（格式自拟）

- 报价单及供货周期等（因本文件为最终采集文件，请合理报价）

- 近3年天津市同类产品成交名单

- 近3年同类同型号产品成交名单成交记录合同、发票及验收复印件（以上缺一不可，遮挡为无效）。（非必须）

编制格式：以上内容需保证清晰有效，并附有目录，每家供应商制作为1个PDF文件，无需提交纸质文件，加盖公章。文件名以“联系人—供应商名称—联系电话”命名，发送至联系邮箱 534078369@qq.com。