- 关于天津市海河医院医用耗材院内论证的通知（2025年11月）

- 需求内容：

| 序号 | 物资品名 | 采购规格 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锚钉 | 个 | - 适用范围：于肩、肘、膝、髋、踝部位手术中骨与软组织的连接固定，用于开放或内窥镜手术。可吸收、不可吸收两类。 - 2.全规格。 |
| 2 | 可吸收帯鞘界面螺钉系统 | 套 | - 适用范围：于膝关节前、后交叉韧带或肌腱与骨的固定。 - 2.全规格。 |
| 3 | 关节镜动力手柄 | 把 | - 适用范围：关节镜手术，匹配史赛克动力主机。 |
| 4 | 髋关节固定螺钉 | 个 | - 适用范围：人工髋关节置换髋臼外杯的固定。 - 2.全规格。 |
| 5 | 髋关节假体(非骨水泥型)-股骨柄 | 个 | - 适用范围：人工髋关节置换手术中用于替代股骨近端的假体部件，分生物型与骨水泥型。 - 2.全规格。 |
| 6 | 髋关节陶瓷球头 | 个 | - 适用范围：人工髋关节置换手术中用于替代股骨头的假体部件，由金属或陶瓷材料组成。 - 2.全规格。 |
| 7 | 髋臼杯系统 | 套 | - 适用范围：人工髋关节置换手术中用于替代髋臼的假体部件，外杯分生物型与骨水泥型，内杯由陶瓷或聚乙烯材料组成。 - 2.全规格。 |
| 8 | 人工髋关节假体 股骨柄 | 个 | 1.适用范围：用于要求保留髋臼结构，且存在股骨头病变或股骨近端骨折，尤其是高龄运动需求低患者的髋关节置换手术。包括股骨柄、球头、双动金属杯三个部件。2.全规格。 |
| 9 | 人工髋关节假体 球头 | 个 |  |
| 10 | 人工髋关节假体 双动金属杯 | 个 |  |
| 11 | 人工髋关节假体（股骨柄） | 个 | - 适用范围：用于经保守治疗无效的终末期髋关节疾病，如原发性骨关节炎、股骨头缺血性坏死、类风湿关节炎、髋关节发育不良、股骨颈骨折等的髋关节置换手术。髋臼内杯由陶瓷或聚乙烯材质组成。 - 2.全规格。 |
| 12 | 髋关节假体(非骨水泥型)-髋臼杯 | 个 |  |
| 13 | 髋关节假体-髋臼内杯 | 个 |  |
| 14 | 人工髋关节假体（股骨头） | 个 |  |
| 15 | 人工髋关节假体(髋臼螺钉) | 个 |  |
| 16 | 髋臼钛网系统 | 套 | - 适用范围：用于伴有髋臼缺损的髋关节置换手术，为髋臼侧假体部件。 - 2.全规格。 |
| 17 | 人工髋关节假体（整体式髋臼） | 个 |  |
| 18 | 全膝关节置换系统 | 套 | - 适用范围：用于膝关节终末期病变引起严重疼痛的患者，如膝关节各种类型关节炎，骨性关节炎、类风湿性关节炎、血友病性关节炎、创伤性关节炎、感染性关节炎感染控制后；由股骨髁、胫骨托、胫骨垫三部分组成，分生物型或骨水泥型。 - 2.全规格。 |
| 19 | 膝关节单髁置换系统 | 套 | - 适用范围：用于部分间室病变的骨关节炎患者，如内侧间室或外侧间室；由股骨髁、胫骨托、胫骨垫三部分组成。 - 2.全规格。 |
| 20 | 一次性锯片 | 个 | - 适用范围：用于髋膝关节置换截骨，拇外翻矫形、骨折复位、膝关节矫形等截骨术中应用；包括摆锯及往复锯。 - 2.全规格。 |
| 21 | 骨水泥真空混合系统 | 套 | - 适用范围：关节置换手术当中，需要全密闭混合装置中制备骨水泥。 - 2.全规格。 |
| 22 | 一次性骨水泥真空搅拌套装 | 套 |  |
| 23 | 驱血止血弹性束紧套环 | 套 | - 适用范围：需要驱血同时加压止血的四肢手术术中使用，无菌包装，一次性使用，安全方便。 - 2.全规格。 |
| 24 | 椎间盘穿刺活检、手术器械 | 个 | - 适用范围：用于活检，匹配4mm穿刺系统，可复消手术器械，临床上可用于椎间盘、椎体病变活组织标本取出，单指髓核钳。 - 2.全规格。 |
| 25 | 一次性活检钳 | 个 | - 适用范围：匹配4mm穿刺系统，临床上可用于椎间盘、椎体病变活组织标本取出。 - 2.全规格。 |
| 26 | 椎体成形系统 | 套 | - 适用范围：椎体成形术，包括椎体成形用经皮穿刺针、椎体成形导向系统、骨水泥推注器等。 - 2.全规格。 |
| 27 | 椎体后凸成形系统 | 套 | 1.适用范围：椎体后凸成形术，包括椎体成形用经皮穿刺针、椎体成形导向系统、扩张球囊导管、压力充盈器、骨水泥推注器等。2.全规格。 |
| 28 | 椎体成形导向系统 | 套 | 1.适用范围：椎体活检、椎体成形术或椎体后凸成形术骨科微创介入手术中，配合经皮穿刺针建立工作通道。2.全规格。 |
| 29 | 椎体成形用经皮穿刺针 | 个 | - 适用范围：椎体活检、椎体成形术或椎体后凸成形术骨科微创介入手术中，通过经皮穿刺建立工作通道。 - 2.全规格。 |
| 30 | 椎体穿刺系统 | 套 | - 适用范围：椎体活检、椎体成形术或椎体后凸成形术骨科微创介入手术中，包括椎体成形经皮穿刺针、椎体成形导向系统。 - 2.全规格。 |
| 31 | 脊柱用骨水泥 | 套 | - 适用范围：椎体成形术或椎体后凸成形术骨科微创介入手术中，包括骨水泥、注入工具等。 - 2.全规格。 |
| 32 | 脊柱固定器 连接块 | 块 | - 适用范围：脊柱后路经椎弓根螺钉内固定手术。 - 2.全规格。 |
| 33 | 脊柱内固定器 钉棒系统 (多轴螺钉) | 套 | - 适用范围：脊柱后路经椎弓根螺钉内固定手术，经椎弓根固定椎体。 - 2.全规格。 |
| 34 | 脊柱内固定器 钉棒系统 (棒) | 套 | - 适用范围：脊柱后路经椎弓根螺钉内固定手术，连接螺钉尾部。 - 2.全规格。 |
| 35 | 脊柱内固定器 钉棒系统 (横联器) | 套 | - 适用范围：脊柱后路经椎弓根螺钉内固定手术，连接棒。 - 2.全规格。 |
| 36 | 脊柱内固定器 钉棒系统 (螺帽) | 套 | - 适用范围：脊柱后路经椎弓根螺钉内固定手术，固定钉、棒，组成钉棒系统。 - 2.全规格。 |
| 37 | 后路支撑板 | 个 | - 适用范围：于脊柱椎管扩大减压术后的椎板成形。 - 2.全规格。 |
| 38 | 颈椎前路钉板固定融合系统 | 套 | - 适用范围：于颈椎椎体/椎间融合术中进行前路内固定。 - 2.全规格。 |
| 39 | 颈椎后路钉棒固定系统 | 套 | - 适用范围：枕颈、颈椎、颈胸后路固定融合。 - 2.全规格。 |
| 40 | 胸腰椎前路钉板固定融合系统 | 套 | - 适用范围：胸腰椎骨折、滑脱脱位及融合时前路内固定。 - 2.全规格。 |
| 41 | 一次性无菌超声骨刀工作头 | 个 | - 适用范围：配套已经购置西山超声骨刀主机。 - 2.全规格。 |
| 42 | 脊柱探针 | 个 | - 适用范围：在脊柱椎体上钻探导向孔时，警示外科医生是否出现椎皮质穿孔。 - 2.全规格。 |
| 43 | 脊柱电阻抗测量探针 | 个 |  |
| 44 | （钛合金）捆绑丝 | 个 | - 适用范围：四肢骨折的切开复位内固定术捆绑固定，尤其适用于术后需要MRI检查的患者。 - 2.全规格。 |
| 45 | 组合式骨科外固定支架 | 个 | - 适用范围：主要用于开放性骨折急诊清创后的临时或最终固定，同时可用于截骨矫形，肢体延长，纵向、横向骨搬移手术，包括单边式、组合式、环式。 - 2.全规格。 |
| 46 | 单边式多功能外固定支架系统 | 套 |  |
| 47 | 环式多功能外固定支架系统 | 套 |  |
| 48 | 股骨远端锁定加压接骨板（股骨截骨）及螺钉 | 个 | - 适用范围：经保守治疗疗效差膝关节单间室病变为主的关节病变，如骨关节炎、类风湿关节炎、创伤性关节炎等截骨矫形，需要股骨远端截骨的患者。 - 2.全规格。 |
| 49 | T型锁定加压接骨板（胫骨近端）及螺钉 | 个 | - 适用范围：膝关节单间室病变为主的关节病变，如骨关节炎、类风湿关节炎、创伤性关节炎等截骨矫形，需要胫骨近端截骨的患者及部分胫骨平台骨折的患者。 - 2.全规格。 |
| 50 | 锁定接骨板系统 | 套 | 1.适用范围：四肢骨折、骨盆骨折的切开复位内固定术。2.全规格。 |
| 51 | 内固定桥接系统 | 套 | 1.适用范围：四肢骨折、骨盆骨折的切开复位内固定术。2.全规格。 |
| 52 | 髓内钉系统 | 套 | - 适用范围：四肢骨折的闭合/切开复位内固定术。 - 2.全规格。 |
| 53 | 可吸收内固定钉板系统（可吸收小骨钉） | 套 | - 适用范围：四肢骨折、骨盆骨折的切开复位内固定术，特别是关节内骨折不适合二次取出的非承重骨块固定，关节镜下韧带重建的固定。 - 2.全规格。 |
| 54 | 空心钉系统 | 套 | - 适用范围：四肢骨折、骨盆骨折的切开复位内固定术，尤其适合骨块的加压固定。 - 2.全规格。 |
| 55 | 一次性无菌骨牵引针 | 个 | - 适用范围：骨牵引，骨折块临时或永久固定，配合外固定架固定。 - 2.全规格。 |
| 56 | 无菌带穿刺头定位克氏针 | 个 |  |
| 57 | 金属骨针 | 个 |  |
| 58 | 创伤内固定缆线系统 | 套 | - 适用范围：四肢骨折的切开复位内固定术及髋膝关节置换翻修的捆绑固定。 - 2.全规格。 |
| 59 | 骨科固定带 | 根 | - 适用范围：骨折或软组织等损伤的外固定，兼具冷敷功能。 - 2.全规格。 |
| 60 | 修复再生胶原膜 | 个 | - 适用范围：组织的修补、固定、减张的隔离作用，如脊柱硬脊膜的隔离与修补，严重肌腱损伤的隔离，减轻粘连。 - 2.全规格。 |
| 61 | 一次性微负压产品系统 | 套 | - 适用范围：各种急慢性创面，贴敷于创面形成封闭环境，产生微负压，促进血液循环，促进创面愈合。 - 2.全规格。 |
| 62 | 骨膜 | 个 | - 适用范围：骨缺损部位的填充及支撑，促进骨再生及愈合；也可用于骨感染病灶的载药填充，治疗骨髓炎。分为同种异体、异种、人工合成骨。 - 2.全规格。 |
| 63 | 人工合成骨 | 个 |  |
| 64 | 人工骨修复材料 | 个 |  |
| 65 | 同种异体骨 | 个 |  |
| 66 | 骨诱导磷酸钙生物陶瓷 | 个 |  |
| 67 | 椎间融合器 | 个 | - 适用范围：胸腰椎骨折、滑脱、不稳、间盘突出的椎间植骨融合内固定。 - 2.全规格。 |
| 68 | 静电理疗膜 | 个 | - 适用范围：骨关节炎、颈腰痛的理疗康复，骨折患者术后理疗康复。 - 2.全规格。 |
| 69 | 骨膜剥离器(全规格,进口材质) | 个 | - 适用范围：剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织，手术器械。 - 2.全规格。 |
| 70 | 骨膜起子 | 个 |  |
| 71 | 刮匙 | 个 | - 适用范围：刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等，手术器械。 - 2.全规格。 |
| 72 | 活检钳 | 个 | - 适用范围：关节镜下组织活检，手术器械。 - 2.全规格。 |
| 73 | 髓核钳 | 个 | - 适用范围：开放骨科手术中咬除组织或息肉，手术器械。 - 2.全规格。 |
| 74 | 医用托脚架 | 个 | - 适用范围：手术器械。 - 2.订制品,要求高度可调节并达120cm以上，带轮3-4轮。 |
| 75 | 椎板咬骨钳 | 个 | - 适用范围：开放手术中咬除椎板、咬取死骨或修整骨残端，手术器械。 - 2.全规格。 |
| 76 | 螺钉打滑取出器 | 个 | - 适用范围：内固定取出术中，螺钉打滑后，专用取出工具，手术器械。 - 2.全规格。 |
| 77 | 交锁式髓内钉 | 个 | 1.适用范围：四肢骨折的闭合/切开复位髓内内固定术。2.全规格。 |
| 78 | 骨活检骨凿 | 个 | 1.适用范围：骨组织活检术中取出质地较硬组织。2.全规格。 |
| 79 | 加压紧固骨栓 | 个 | - 适用范围：下肢干骺端、骺端的纵行或斜行骨折的加压内固定，也可用于骨盆后环的加压内固定。 - 2.全规格。 |
| 80 | 模组化内固定系统 | 套 | - 适用范围：四肢骨折、骨盆骨折等内固定，模组化设计。 - 2.全规格。 |
| 81 | 模组化外固定支架系统 | 套 | - 适用范围：四肢骨折、骨盆骨折等外固定，模组化设计。 - 2.全规格。 |
| 82 | 骨锤 | 个 | - 适用范围：骨科手术中用来锤击组织或者配合其它器械应用。 - 2.全规格。 |
| 83 | 探钩 | 个 | - 适用范围：关节镜手术中用于镜下探查组织结构。 - 2.全规格。 |
| 84 | 远红外贴 | 个 | - 适用范围：急慢性软组织损伤所致的关节肿痛、陈旧性伤痛或骨折康复的辅助治疗。 - 2.全规格。 |

# 报名附件（附件1、附件2、附件3请同时提交）：

- 附件1

- 三证（含供应商及生产商，不属于国家规定的医疗器械，请出具带相关的证明文件）：须按照《医疗器械监督管理条例》的规定，供应商是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证；若供应商不是所投产品（第一类医疗器械除外）的制造商，提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证

- 生产厂家出具的供应商销售资质授权，授权有效期>6个月

- 生产商具有职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证的，需提供有效期内复印件（非必须）

- 提供2024年度或2025年度任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的记录

- 法人身份证扫描件及授权人身份证扫描件。

- 产品说明书或功能性描述页面、医用耗材提供样品清晰照片

- 所需产品参数对比表（格式自拟）

- 报价单及供货周期等（因本文件为最终采集文件，请合理报价）

- 近3年天津市同类产品成交名单

- 近3年同类同型号产品成交名单成交记录合同、发票及验收复印件（以上缺一不可，遮挡为无效）。（非必须）

编制格式：以上内容需保证清晰有效，并附有目录，每家供应商制作为1个PDF文件，无需提交纸质文件，加盖公章。文件名以“联系人—供应商名称—联系电话”命名，发送至联系邮箱 zhenai7052@163.com。