- 关于天津市海河医院医用耗材院内论证的通知（2026年1月）

- 需求内容：

| 序号 | 物资品名 | 采购规格 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析浓缩物 | 桶 | 1.适用范围：适用于急慢性肾功能衰竭、尿毒症及药物中毒患者进行血液透析治疗 2.组成：由A剂和B剂组成。A剂由氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸、枸橼酸、无水醋酸钠组成：B剂由碳酸氢钠或碳酸氢钠和氯化钠组成 |
| 2 | 外周球囊扩张导管 | 个 | - 使用范围：适用于肾动脉、股动脉、髂动脉、锁骨下动脉、腘动脉、颈动脉、胫动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，但不包括颅内动静脉血管；该产品也适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的狭窄或堵塞病变 - 2.组成：由末端、球囊、显影环、内腔管、双腔管、导管加强件、座等组件组成 |
| 3 | 鼻腔止血海绵 | 片 | - 1.适用范围：适用于鼻出血、鼻腔、鼻窦术后出血 - 2.规格与组成：凝胶型，由表面包裹再生纤维止血纱条的PVA膨胀海绵及拉线组成 |
| 4 | 一次性使用硅橡胶脑科吸引管 | 支 | - 1.适用范围：供临床颅内手术吸引用 - 2.规格与组成：由导管和接头组成，管径4.0mm。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用 |
| 5 | 一次性使用吸引管 | 套 | - 1.适用范围：用于术中、术后的血水、废液引流、吸引使用 - 2.参数：由软管和连接件组成。在引流导管与引流装置之间连接，使之组成密闭的引流系统。不直接接触人体。非无菌提供，一次性使用，不在内窥镜下使用 |
| 6 | 咬口 | 个 | 1.适用范围：用于经口腔手术检查时维持患者的开口状态 2.参数：具有良好的抗水性和化学稳定性能 |
| 7 | 靛胭脂粘膜染色剂 | 支 | 1.适用范围：用于消化道粘膜染色 2.参数：由食品级的靛胭脂粉末制成 |
| 8 | 靛胭脂黏膜染色剂(靛胭脂) | 支 | 1.适用范围：配合内镜检查，适用于胃肠黏膜病变部位染色 2.组成：由靛胭脂、抗坏血酸、枸橼酸钠、亚硫酸氢钠、依地酸二钠、注射用水等组成 |
| 9 | 碘黏膜染色剂 | 支 | 1.适用范围：配合内镜检查，适用于食道黏膜病变部位染色 2.组成：由碘、碘化钾、注射用水组成 |
| 10 | 显微镜载玻片 | 盒 | 1.适用范围：供血液和尿液及各种生物组织样本的显微分析使用 |
| 11 | 一次性使用病毒采样管 | 支 | 1.适用范围：用于标本的收集、运输、处理和储存等。 2.规格：非灭活型、灭活型 |
| 12 | 超声血管导引穿刺套件 | 套 | 1.适用范围：超声血管导引穿刺赛件与带探头超声系统配套使用，对人体血管结构、各种器官和结构中定位超声导引，也可在手术中或经皮进行超声导引 2.组成：包括导针器、弹性圈、医用超声耦合剂和探头护罩等组件 |
| 13 | 纽特舒玛分离蛋白粉 | 桶 | 1.适用范围:分离乳清蛋白，适合乳糖不耐受者、术后恢复者、危重患者等对蛋白纯度和吸收速度要求较高人群 |
| 14 | 蛋白型固体饮料（全营素常规型） | 桶 | 1.适用范围:全营养型，适合消化功能尚可的营养缺乏人群 |
| 15 | 蛋白粉（全乳清） | 桶 | 1.适用范围:乳清蛋白，适合普通人群日常蛋白质补充 2.特点：含有天然蛋白成分，包括免疫球蛋白、乳铁蛋白；富含支链氨基酸 |
| 16 | 特殊医学用途全营养配方食品（佳膳悠选） | 桶 | 1.适用范围:全营养型 2.特点：特殊医学用途配方食品；乳清蛋白与酪蛋白按1:1比例搭配；添加了益生元和可溶性膳食纤维 |
| 17 | 特殊医学用途全营养配方食品（小佳膳） | 桶 | 1.适用范围:全营养型，可用于1-10岁进食受限，消化吸收障碍，代谢紊乱或生长发育迟缓的儿童 2.特点：特殊医学用途配方食品；能量密度高；独特的“1+6骨骼营养矩阵” ；添加益生元；配方中MCT占比18% |
| 18 | 唯卡能佳源蛋白固体饮料 | 桶 | 1.适用范围:低GI型，适用于糖尿病患者及血糖高的营养需求患者 2.特点：抗性糊精与菊粉组成的特殊碳水化合物体系；乳清蛋白+大豆分离蛋白双蛋白来源：含小麦低聚肽、益生菌，有助于提高免疫力，改善胃肠道微环境；乳酸菌含量 ≥1X106CFU/g ;富含膳食纤维，每100克含有膳食纤维5克及以上 |
| 19 | 唯卡能均衡蛋白固体饮料 | 桶 | 1.适用范围:均衡全营养型，适用于各种营养缺乏及进食量不足患者 2.特点：采用浓缩乳清蛋白与大豆分离蛋白的组合；添加小麦低聚肽、益生菌等成分调节肠道微生态；乳酸菌含量 ≥1X106CFU/g |
| 20 | 唯卡能欣元蛋白固体饮料 | 桶 | 1.适用范围:低蛋白型，适用于肾病患者 2.特点：低蛋白配方（5g/100g）乳清蛋白是唯一的的蛋白质来源，低钾、低钠、低磷配方，添加小麦低聚肽 |
| 21 | EAA低蛋白型多种营养配方固体饮料（伊需素） | 桶 | 1.适用范围:EAA低蛋白型，适用于肾功能异常患者，纯必需氨基酸作为氮源；低蛋白高碳水化合物配方；低磷低钠 |
| 22 | 低GI型多种营养配方固体饮料（伊糖素） | 桶 | 1.适用范围:低GI型，适用于低升糖指数饮食需求者 2.特点：富含膳食纤维，每100克含有膳食纤维10克； 富含多种维生素和矿物质 |
| 23 | 短肽型多种营养配方固体饮料（伊肽素） | 桶 | 1.适用范围:短肽型，适合于消化功能较差或小肠营养供应或肝胆功能异常且对口味要求较高的患者 2.特点：属于要素型肠内营养制剂；添加胶原蛋白肽；口感相对较好 |
| 24 | 伊匀浆 | 袋 | 1.适用范围:匀浆膳型，适合于消化功能较好，生命体征较稳定的患者 2.特点：含大米、蔬菜等天然食材干粉 |
| 25 | 营养粉（纤维型） （立适康） | 盒 | 1.适用范围:纤维全营养型，适合于排便困难及需控制血糖的患者 2.特点：优质蛋白来源：动植物来源双蛋白；添加L-谷氨酰胺，膳食纤维；独立包装 |
| 26 | 支链氨基酸营养粉特殊膳食用食品（立适康） | 桶 | 1.适用范围:支链氨基酸型，适合于肝胆功能异常者及高钾血症患者 特点：肽+支链氨基酸配方；含维生素A、D、E、B1、B2等多种维生素；含钙、铁、锌等矿物质，不含钾 |
| 27 | 博利先可溶性膳食纤维固体饮料 | 盒 | 1.适用范围:膳食纤维，用于双向辅助改善排便及调节肠道菌群 |
| 28 | 支链氨基酸全营养素（甘芝蓝） | 桶 | 1.适用范围:支链氨基酸型 |
| 29 | 短肽全营养素（通匀和） | 桶 | 1.适用范围:短肽型 |
| 30 | MCT组件 | 盒 | 1.适用范围:中链甘油三酯，减轻肝胆负担，可直接通过肝脏快速分解为能量 |
| 31 | 维生素组件 | 盒 | 1.适用范围:含VA、VC、VD、VE、VB2、VB6、VB12、泛酸、烟酸、叶酸，用于补充维生素 |
| 32 | 微量元素组件 | 盒 | 1.适用范围:含铁、锌 |
| 33 | 谷唯益固体饮料 | 盒 | 1.适用范围:含多种益生菌 |
| 34 | DHA组件 | 盒 | 1.适用范围:DHA |
| 35 | 海能博乳钙组件 | 盒 | 1.适用范围:乳钙 |
| 36 | 组合可溶性膳食纤维（亿可力） | 盒 | 1.适用范围:高效调节肠道菌群，快速缓解菌群失调之腹泻，亦可改善便秘，改善免疫及代谢功能 |
| 37 | 谷氨酰胺 | 盒 | 适用范围:含谷氨酰胺，用于营养肠壁细胞，改善小肠细胞转运功能 |
| 38 | 一次性使用肠给养器 | 个 | 1.适用范围:用于营养科集中或即时配制、混合、贮存、输送肠内营养液 2.规格：1000-1500ml |
| 39 | 肠内营养专用配置袋 | 个 | 1.适用范围:用于营养科集中或即时配制、混合、贮存、输送肠内营养液 2.规格：300-500ml |
| 40 | 肠内营养瓶 | 个 | 1.适用范围：食品包装用塑料瓶 2.规格：250ml |
| 41 | 一次性使用无菌皮肤滚针 | 支 | - 1.适用范围：用于微针治疗，雄激素性脱发，斑秃，面部损容性皮肤病的辅助治疗 - 2.规格：全规格 |
| 42 | 一次性使用皮肤点刺针 | 支 | - 1.适用范围：用于微针治疗，雄激素性脱发，斑秃，面部损容性皮肤病的辅助治疗 - 2.规格：全规格 |
| 43 | 医药瓶 | 支 | - 1.适用范围：用于肠菌移植，盛装肠菌胶囊 - 2.参数：100ml，乳白色，HDPE高密度聚乙烯，配套铝箔垫片 |
| 44 | 空胶囊 | 个 | 1.适用范围：用于肠菌移植，填充成人肠溶肠菌 |
| 45 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 个 | - 1.适用范围：供妇产科作阴道诊察用 - 2.参数：由上叶、下叶和手柄组成，转轴式 ，带有卡扣 - 3.全规格 |
| 46 | 泪道探针 | - 支 | - 1.适用范围：用于泪道冲洗和泪道探通 - 2.参数：5#-9# 冲洗式 |
| 47 | 泪液检测滤纸条 | - 袋 | - 1.适用范围：临床用于各种泪液分泌障碍的检测 - 2.参数：2条/袋 |
| 48 | 眼科镊 | - 把 | - 1.适用范围：眼科手术常备器械 - 2.参数：直，有齿/无齿,10cm |
| 49 | 眼用刮匙 | - 把 | - 1.适用范围：用于囊肿内容物的刮除 - 2.参数：圆形、椭圆形 2.0mm ，1.5*3.0mm |
| 50 | 眼用剪 | - 把 | - 1.适用范围：眼科手术常备器械 - 2.参数：10cm,直尖，弯尖，直圆，弯圆 |
| 51 | 医用雾化眼罩 | - 个 | - 1.适用范围：眼部促进血液循环，药物熏蒸 - 2.参数：YXYY-WHYZ-3 |
| 52 | 一次性使用无菌手术膜 | 片 | - 1.适用范围：供简化术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染 2.规格： I型、Ⅱ型，长度、宽度为(40-50)cm 3.组成：I型由离型纸、聚乙烯(PE)薄膜、医用压敏胶组成； Ⅱ型由离型纸、聚乙烯(PE)薄膜、医用压敏胶、集液袋及支撑条组成 |
| 53 | 一次性电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 套 | - 1.适用范围：与配套电子内窥镜图像处理器（型号：TC-4100）配合使用，通过监视器提供图像，用于尿道、膀胱和肾盂的检查和治疗。 2.规格：6.3Fr、7.5Fr、8.4Fr - 3.组成：由头端部、弯曲部、插入管、操作部、连接线、内置光源组成。 |
| 54 | 输尿管支架 | 个 | - 1.适用范围：适用于腔镜下使用 - 2.规格：4.7Fr、5.0Fr、5.0Fr（排石支架）、6.0Fr、8.0Fr、抗感染支架 - 3.组成：由支架管、导丝（带保护套）、推管、夹子组成 |
| 55 | 一次性使用电子膀胱内窥镜导管 | 套 | - 1.适用范围：用于尿道、膀胱的检查和诊断，及取出结石、组织或异物 - 2.参数：头端可呈一定角度弯曲观察膀胱内部情况 - 3.组成：由一次性使用电子膀胱内窥镜导管和一次性使用泌尿内镜抓钳组成 |
| 56 | 一次性使用泌尿斑马导丝 | 根 | - 1.适用范围：在内窥镜下操作，用于支撑、引导器械进入泌尿腔道 - 2.规格：0.028 inch、0.032 inch、0.035 inch - 3.组成：由导丝和导丝扭转器组成 |
| 57 | 一次性使用泌尿取石网篮 | 套 | - 1.适用范围：供泌尿诊疗时在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用 - 2.规格：1.7Fr、1.9Fr，尖端三爪/四爪、网篮可旋转 - 3.组成：网篮（网篮丝、导引头）、导管、护套管、芯杆帽、芯杆和手柄组成 |
| 58 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 套 | - 1.适用范围：供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用 - 2.规格：9/11Fr、10/12Fr、11/13Fr 、12/14Fr - 3.组成：由导引鞘、扩张器两部分组成 |
| 59 | 一次性使用软性电子膀胱内窥镜导管 | 套 | - 1.适用范围：与配套电子内窥镜图像处理器（RCV-M100）配合使用，通过视频监视器提供图像，用于对泌尿系统的体内管腔和体腔，包括尿道、膀胱、肾盂（经皮插入）进行观察、摄影 - 2.参数：在膀胱内部呈一定弯曲角度、长度足够、成像清晰、照明亮度高、支持拍照、录像等功能 - 3.组成：由内窥镜导管主体、三通阀门组件组成 |
| 60 | 超声高频刀头 | 套 | - 1.适用范围：与其配套设备使用，对软组织的切割和止血刀杆 - 2.参数：可做360度旋转，垫片材质可提升耐高温和耐磨，保证手术过程中不衰减切割效率 - 3.组成：由中心杆（包含涂层）、剪头（包含两端式剪头垫）、外管和旋钮、刀柄、关闭扳机、激发按钮、扭力扳手等 |
| 61 | 一次性活检针（前列腺） |  | - 适用范围：用于在超声或X射线、CT引导下，从肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结、肺、甲状腺、软组织肿瘤获取标本进行活检 2.参数：需要机动一体式活检针，由针芯、针管、手柄（机械动力装置）和保护套管及配套同轴针组成，其中配套同轴针由针芯、针管、针管座、针芯座、保护套管、定位器组成 - 3.规格：14G-18G |
| 62 | 一次性使用吸氧面罩 | 套 | - 1.使用范围：为患者吸氧时一次性使用 - 2.组成：由湿化液、输氧管、固定带、直管连接器、面罩、等 3.全规格 |
| 63 | - 玻璃体温计 | - 支 | - 1.适用范围：测量人体体温使用，用于人体的腋下部位 2.参数与组成：无汞，由玻璃套管、内芯玻璃管、标度板、感温泡、感温液等组成 |
| 64 | - 无尘纸 | - 包/片 | - 1.使用范围：应用于卫生护理 2.组成：采用木浆纤维制成 |

# 报名附件（附件1、附件2、附件3请同时提交）：

- 附件1

- 三证（含供应商及生产商，不属于国家规定的医疗器械，请出具带相关的证明文件）：须按照《医疗器械监督管理条例》的规定，供应商是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证；若供应商不是所投产品（第一类医疗器械除外）的制造商，提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证

- 生产厂家出具的供应商销售资质授权，授权有效期>6个月

- 生产商具有职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证的，需提供有效期内复印件（非必须）

- 提供2024年度或2025年度任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的记录

- 法人身份证扫描件及授权人身份证扫描件。

- 产品说明书或功能性描述页面、医用耗材提供样品清晰照片

- 所需产品参数对比表（格式自拟）

- 报价单及供货周期等（因本文件为最终采集文件，请合理报价）

- 近3年天津市同类产品成交名单

- 近3年同类同型号产品成交名单成交记录合同、发票及验收复印件（以上缺一不可，遮挡为无效）。（非必须）

- 附件2

- 盖章后扫描PDF版

- 附件3

- 盖章后扫描PDF版，Excel电子版表格

编制格式：以上内容需保证清晰有效，并附有目录，每家供应商制作为1个PDF文件加附件3 Excel电子版表格，无需提交纸质文件，加盖公章。文件名以“联系人—供应商名称—联系电话”命名，发送至联系邮箱 zhenai7052@163.com。