- 关于天津市海河医院医用耗材院内论证的通知（2026年1月）

- 需求内容：

| 序号 | 物资品名 | 采购规格 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTCA球囊扩张导管 | 个 | 满足外周、神经血管操作，适配多数血管鞘，规格：全规格 |
| 2 | PTCA球囊导管 | 个 | 适配多数血管鞘，需匹配靶血管直径，避免过度扩张或扩张不足 |
| 3 | 外周血栓抽吸导管 | 个 | 用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸手柄可单独使用用于连接抽吸导管以提供抽吸负压源。外周血栓抽吸导管由抽吸导管套件、抽吸手柄套件组成。其中抽吸导管套件包含抽吸导管、导引管、扩张器;抽吸手柄套件包含抽吸手柄、延长管、止流夹、采集袋。 |
| 4 | 靶向灌注导管 | 个 | 精准向靶病变部位或缺血组织疏松药物、造影剂或灌注液 |
| 5 | 血管内造影导管 | 个 | 产品用于将造影介质送至血管系统中指定位置。产品由导管尖端（PEBAX、碳化钨）、导管座（聚碳酸酯）、导管轴（尼龙11、硫酸钡）和压力释放装置（聚氨酯）组成。 |
| 6 | 导管鞘及穿刺套件 | 个 | 产品由导管鞘、扩张器、穿刺针及导丝组成。尺寸：5F/6F/8F,满足不同部位穿刺使用，材质：医用级聚乙烯，内层亲水涂层 |
| 7 | 导管鞘器械 | 个 | 产品由导管鞘、扩张器、穿刺针及导丝组成。 |
| 8 | 引流导管及附件 | 个 | 1、适用范围：用于腹腔引流和胆道引流。 2、组成：由引流导管、穿刺针、套管针、扩张器、导丝、同轴扩张器、支撑管、连接器、导管固定贴组成，根据临床用途不同组合供应。 3、规格型号：全规格 |
| 9 | 外周血栓抽吸导管用栓塞移除装置 | 个 | 产品在血管介入手术过程中配合外周血栓抽吸导管使用（肺动脉除外），用于移除导管内堵塞的栓塞物质。产品由尖端、滤网、标识环和轴杆组成，配有附件扭控器。 |
| 10 | 导管鞘组 | 个 | 适用于建立有助于血管内器械的经皮进入通道。型号：全规格 |
| 11 | 导管鞘及组件 | 个 | 用于提供各种装置进入静脉或动脉通道及方便经皮引导，同时对诊断和治疗程序维持止血。 |
| 12 | 导丝 | 个 | 1、适用范围：用于在诊断或介入手术中放置和更换导管。组成：由芯丝、绕丝组成，涂覆PTFE涂层。规格型号：全规格 包括不限于PTCA导丝、 微导丝等 |
| 13 | 弹簧圈 | 个 | 适用于外周血管的动静脉畸形、动静脉瘘、动脉瘤和其它外周血管系统病变的填塞，全规格，包括不限于栓塞弹簧圈、外周可解脱弹簧圈、可解脱水凝胶铂金弹簧圈、外周血管栓塞弹簧圈、机械解脱弹簧圈 |
| 14 | “鹅颈”式抓捕器套件 | 个 | 满足外周、神经血管操作，规格：适配多数血管鞘，总长度120cm，工作长度102cm， |
| 15 | 抓捕器 | 个 | 1、适用范围：用于经导管捕捉和取出血管内介入器械失效后脱落的异物，如支架、断裂的导管和导丝等 2、组成：包括圈套器和扭转器，部分型号规格配有导管。 3、规格型号：全规格 |
| 16 | 腔静脉滤器抓捕器 | 个 | 腔静脉滤器抓捕器由鞘管/扩张器套件和回收系统组成。其中回收系统包括圈套器组件和圈套器导管组件；鞘管/扩张器套件包括鞘管和扩张器。 |
| 17 | 导引鞘 | 个 | 具有良好的生物相容性、耐压性、减少血管损伤， |
| 18 | 血管鞘 | 个 | 用于将治疗和诊断器械导入血管系统，血管鞘由扩张器、鞘管、鞘管座、止血阀、接头组成。 |
| 19 | 带有推送系统的支架（TIPS支架和静脉支架） | 个 | 直径：10-16mm,输送杆长度：75CM。 |
| 20 | Y阀连接器套件 | 个 | 方便血管内导管造影 |
| 21 | 充盈压力泵系统 | 个 | 压力泵体包含加压手柄、泄压阀、压力调节旋转钮，实现压力提升 |
| 22 | 环柄注射器 | 个 | 方便造影使用，具有快速、安全作用。 |
| 23 | 活检套装及其附件 | 个 | 半自动活检针型号：18G，同轴针：17G， |
| 24 | 连通板 | 个 | 冠脉或进行脑血管造影时使用，具有避免气泡进入血管作用 |
| 25 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 个 | 血管内血管内栓塞剂，规格：全规格 |
| 26 | 切割球囊系统 | 个 | 对于钙化严重血管，进行高压切割作用 |
| 27 | 球囊加压装置 | 个 | 对于钙化严重血管，球囊扩张加压破坏钙化狭窄环 |
| 28 | 一次性使用活检套装 | 个 | 穿刺活检材料，具有安全、微创作用 |
| 29 | 一次性使用介入配件-Y阀 | 个 | 外周介入手术核心配件 |
| 30 | 一次性使用介入配件-三联三通 | 个 | 外周血管介入手术常用配件，螺旋锁紧式接口 |
| 31 | 一次性使用介入配件-压力延长管 | 个 | 外周血管造影时连接高压注射器使用，具有快速、大量将造影剂注入病变血管，了解病变血管微小病变 |
| 32 | 一次性使用球囊扩充压力泵 | 个 | 1、适用范围：用于PTCA手术中，对球囊扩张导管进行加压，从而使球囊扩张，以达到扩张血管或在血管内留置支架的目的。 2、组成：由外套、芯管、压力表、连接管及接头组成。 3、规格型号：全规格 |
| 33 | 一次性使用压力延长管 | 个 | 1、适用范围：用于压力监测管路的连接、输液、输血转向。 2、组成：由内圆锥接头、延长管、外圆锥接头和保护帽组成， 3、规格型号：全规格 |
| 34 | 丙烯酸酯类共聚物液体栓塞剂 | 个 | 适用于原发性肝癌的介入栓塞治疗，全规格 |
| 35 | 封堵止血器 | 个 | 1.适用于股动脉穿刺患者，对匹配5-8F鞘管的穿刺部位进行封堵止血。 2.产品由封堵剂、输送器及注射器组成。封堵剂材料为PEG酯和PEG胺。输送器由输送手柄和输送杆组成，输送杆远端有定位球囊。 3.型号：全型号 |
| 36 | 栓塞颗粒 | 个 | 栓塞颗粒用于周围富血管性肿瘤栓塞，包括用于子宫平滑肌瘤和外周动静脉畸形(AVM)。规格：全规格 |
| 37 | 带血液回收装置的肺动脉取栓系统 | 个 | 1.使用范围：产品适用于有下述情况之一的急性高危肺栓塞或伴临床恶化的中危肺栓塞的经导管血栓清除治疗：（1）有肺动脉主干或主要分支血栓，并存在高出血风险或溶栓禁忌的患者；（2）有肺动脉主干或主要分支血栓，并经溶栓或积极的内科治疗无效的患者。抽吸导管有亲水涂层，有效长度为90cm、105cm、107cm，外径16F、20F、24F，225度可调弯，精准应对弯曲血管的血栓；单手按压式主动止血阀、操作简便、减少漏血和漏气；无源抽吸。血液回收装置用于收集自体血液。 |
| 38 | 收集器 | 个 | 1.使用范围：用于外科手术后抽吸伤口废液及痰液。 2.结构组成：由废液收集瓶和细菌收集器组成。 |
| 39 | 一次性使用无菌注射针 | 支 | 1.使用范围：一次性使用无菌注射针与一次性使用无菌注射器配套，供人体皮内、皮下、肌肉、静脉注射药液用 2.结构组成：由针管、针座和护套组成 3.全规格 |
| 40 | 一次性使用引流导管及附件 | 个 | 1.使用范围：对患者进行手术时作膀胱或胸腔积液引流使用。 2.结构组成：由引流导管、导丝、穿刺针和扩张管等。 |
| 41 | 带针胸管 | 支 | 1.使用范围：用于引流出腔内的液体、空气或脓液，主要用于气胸、血胸、脓胸或其他肋膜积水状况的治疗。所附导引针用于导管置入时的指引和辅助。 2.结构组成：由胸管及导引针组成。 |
| 42 | 穴位压力刺激贴 | 盒 | 1.使用范围：贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。 2.结构组成：由球状体和医用胶布组成。其中球状体成分为王不留行籽。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。 |
| 43 | 纯艾灸条 | 个 | 1.使用范围：以行气血、逐寒湿为主。 2.结构组成：以艾叶为主料，辅以桂枝、高良姜等中药材制成的灸疗用品。 |
| 44 | 颅内压探头 | 个 | 1.使用范围：与SOPHYSA颅内压监测仪配合，用于颅内压测量。 2.结构及组成：由探头、界面转换数据线、数据传输线、固定夹、手摇钻、MRI支架组成。一次性使用，0.7mm直径，每1cm有深度标识。 |
| 45 | 脑脊液分流器及其组件 | 套 | 1.使用范围：用于引流脑脊液，起到治疗脑积水及调节颅内压的作用。分流器近端连接脑室或腰大池，远端连接腹腔。 2.结构及组成：由分流阀、储液囊、调压工具和连接管组成，多档可调压阀门。 |
| 46 | 一次性使用脑室外引流装置 | 套 | 1.使用范围：用于将脑积液从脑室内引出体外。 2.结构及组成：由引流瓶、连接管、截流卡、固定卡引流管及导丝组成。 |
| 47 | 一次性使用腰椎穿刺针及套件 | 个 | 1.使用范围：适用于需要通过腰椎穿刺诊断疾病的患者。 2.结构组成：由一次性注射器、腰椎穿刺针、测压管、试管、灭菌橡胶外科手套、医用棉球、医用纱布片、洞巾、包布、创口贴、无菌敷贴等组成。 |
| 48 | 气管切开插管 | 支 | 1.使用范围：适用于需要辅助呼吸的病人和保持气道畅通。吸引管可以将在套囊上面聚集的分泌物吸引出来。 2.参数：由插管、套囊、充气管、指示球囊、插管芯、固定翼、固定带和接头组成。具备囊上吸引管的气管套管，固定气管套管绳带弹力有自粘作用 |
| 49 | 一次性使用胆管引流管 | 支 | 1.使用范围：对患者实施胆道引流术时一次性使用。 2.结构组成：由T型的导管构成。 |

# 报名附件（附件1、附件2、附件3请同时提交）：

- 附件1

- 三证（含供应商及生产商，不属于国家规定的医疗器械，请出具带相关的证明文件）：须按照《医疗器械监督管理条例》的规定，供应商是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证；若供应商不是所投产品（第一类医疗器械除外）的制造商，提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证

- 生产厂家出具的供应商销售资质授权，授权有效期>6个月

- 生产商具有职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证的，需提供有效期内复印件（非必须）

- 提供2023年度或2024年度任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的记录

- 法人身份证扫描件及授权人身份证扫描件。

- 产品说明书或功能性描述页面、医用耗材提供样品清晰照片

- 所需产品参数对比表（格式自拟）

- 报价单及供货周期等（因本文件为最终采集文件，请合理报价）

- 近3年天津市同类产品成交名单

- 近3年同类同型号产品成交名单成交记录合同、发票及验收复印件（以上缺一不可，遮挡为无效）。（非必须）

- 附件2、附件3请见网页端（附件3上传excel格式）

编制格式：以上内容需保证清晰有效，并附有目录，每家供应商制作为1个PDF文件，无需提交纸质文件，加盖公章。文件名以“联系人—供应商名称—联系电话”命名，发送至联系邮箱zhenai7052@163.com 。