关于天津市海河医院2026年影像类医疗设备维保项目的院内调研通知

维保服务期限：3年   项目最高预算：1350万

维保设备：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 服务内容 | 服务期限 | 序列号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线计算机体层摄影设备（64排CT） | 佳能 Aquilion PRIME TSX-303A | 1台 | 设备维保，包含高压注射器、工作站等配套设备。服务包括所有零备件和人工服务。 | 3年 | FMC1932308 |
| 2 | X射线计算机体层摄影设备(320排CT) | 佳能Aquilion ONE VISION | 1台 | 设备维保，包含高压注射器、工作站等配套设备。服务包括所有零备件和人工服务。 | 3年 | 6EB1932153 |
| 3 | X射线计算机体层摄影设备（64排CT） | 西门子SOMATOM Definition AS | 1台 | 设备维保，包含高压注射器、工作站等配套设备。服务包括所有零备件和人工服务。 | 3年 | 507178 |
| 4 | X射线计算机体层摄影设备 | 西门子SOMATOM GO TOP | 1台 | 设备维保，包含高压注射器、工作站等配套设备。服务包括所有零备件和人工服务。 | 3年 | 120439 |
| 5 | X射线计算机体层摄影设备 | Aquilion LIGHTNING TSX-035A | 1台 | 设备维保，包含高压注射器、工作站等配套设备。服务包括所有零备件和人工服务。 | 3年 | 7EC1992490 |
| 6 | 数字化医用X射线摄影系统 | 岛津MUX-100DJ | 1台 | 设备维保，包含工作站等配套设备。服务包括所有零备件和人工服务。不包含球管和探测器。 | 3年 | 61N541 |
| 7 | 数字化医用X射线摄影系统 | 锐科DRXR-1 | 1台 | 设备维保，包含工作站等配套设备。服务包括所有零备件和人工服务。不包含球管和探测器。 | 3年 | 800292 |
| 8 | 数字化医用X射线摄影系统 | 联影 | 2台 | 设备维保，包含工作站等配套设备。服务包括所有零备件和人工服务。不包含球管和探测器。 | 3年 | 400111/402298 |

服务内容：

- 定期巡检、维护、保养，及时发现设备隐患，设备可以根据科室需要调整技术条件设置。设备工作站软硬件维修保养、升级。对配套第三方设备，如高压注射器，稳压电源，UPS，工作站，激光相机，外配打印机，录像机，视频外设等进行维护、维修、配件更换。移动 DR 设备维保不包括球管和探测器。

- 维保范围内设备维修涉及到零备件更换的，供应商需提供原厂及合法渠道零配件，能够提供证明文件。涉及的人工费用、交通差旅费、备件费等均由供应商承担。CT类设备需提供原厂保修服务，临床技师可拨打原厂400电话获得维保服务，供应商能够提供原厂工程师培训证书。

- 全年（按一年 365 天计算）的开机率达到95%。若无法达到约定的开机率的,通过延长相应未达天数的合同期限（合同金额不变）进行补偿。

- 为保证设备更换备件时能够尽快响应，供应商在本地需设有至少一个设备备件库房。

- 人员需求：提供不少于4名驻场工程师，需要具有医疗设备维修相关工作经验和同等项目服务经历。未经采购人同意，驻场服务人员中途不得更换。驻场人员归医院统一调配管理，服从医院设备科的工作安排。

- 为保证医疗设备管理需求，便于设备报修，计量，巡检，保养等，需免费提供设备全生命周期管理软件，软件功能除实现上述功能外，还需微信线上报修，远程一键盘点功能等。

- 我院为天津市突发呼吸道烈性传染病定点救治医院，承担着天津市的抗疫工作，要求供应商积极配合天津市抗疫工作，必须进入隔离病区（红区）对设备进行必要的维护、维修，由此产生的隔离、闭环等管理要求发生的费用由供应商负责。

- 供应商制定符合院方要求的设备日常维护方案和设备故障维修应急响应预案，制定符合院方要求的突发公共事件应急响应预案。

报名要求：请供应商于2026年2月26日-3月5日期间发送邮件报名，超期为无效报名，接收邮箱：jyonghhyy@foxmail.com。发送后收到回复为报名有效。

报名附件（附件1、附件2）请合并为压缩文件后提交，压缩文件名以“联系人-供应商名称-联系电话”命名。

附件1：

- 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件。

- 提供2025年度或2026年度任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的记录。

- 法人身份证扫描件及授权人身份证扫描件。

- 参数对比表（格式自拟，需标记正负偏离项）。

- 报价单（因本文件为最终采集文件，用于内部调研审查，请合理报价）。

- 维保服务方案，备件供应方案，响应时间，配备人员方案，应急预案。

- 提供有效期内的设备备件库房房屋所有权证明（或房屋租赁合同）复印件。

- 提供人员配置证明材料。医用电子仪器维修相关专业专科及以上学历，提供毕业证书复印件或学信网打印的教育部学历证书电子注册备案表；在本单位2025年-2026年任意1个月的缴纳社会保险证明复印件。

- 近3年同类服务成交名单，成交记录合同、发票及维修单复印件（以上缺一不可，遮挡为无效）。

编制格式：以上内容需保证清晰有效，并附有目录，加盖公章，无需提交纸质文件。

附件2：

致天津市海河医院：

我公司参加以下项目调研，保证提供资料的合法有效。

| # 项目报名表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| # 项目编号 | # 项目名称 | # 确认报名 |
| # 项目1 | # 天津市海河医院2026年影像类医疗设备维保项目 | # □ |
| # 公司名称： |  |  |
| # 联系人： 联系电话： |  |  |