- 关于天津市海河医院医用耗材院内论证的通知（2026年5月）

- 需求内容：

| 序号 | 物资品名 | 采购规格 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸训练器 | 套 | 1.适用范围：用于胸肺部疾病、外科手术、麻醉、机械通气等导致肺功能下降后，患者呼吸功能恢复；减少和预防术后肺部并发症。 2.组成：由咬嘴、进气管等组成。 |
| 2 | 一次性使用静脉营养输液袋 | 个 | 1.适用范围：用于配置和储存营养液后进行重力式静脉输液。本产品可输注脂肪乳等脂溶性液体和药物。 2.参数:由进液管路部分、贮液袋、输液管路部分组成。 |
| 3 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 个 | 1.适用范围：本产品临床用于手术麻醉用。 2.参数：包括腰椎麻醉穿刺包、硬膜外麻醉穿刺包、硬膜外和腰椎联合麻醉穿刺包。 |
| 4 | 一次性床单 | 卷 | 1.适用范围：隔离病菌和污渍，保证个人卫生，用于检查床上使用。 2.参数：宽度：约70cm，长度：40-60m，颜色：蓝色；材质：覆膜无纺布。 |
| 5 | 可调式固定支具 | 个 | 1.适用范围：用于骨折或软组织损伤的外固定。 2.组成:由铆钉、铝合金支架、织带、复合布、塑料板、固定环、粘毛带、绞链、粘扣加工制成。 |
| 6 | 骨折固定夹板 | 个 | 1.适用范围：骨科创伤手术配套工具，可重复使用。用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑。 2.参数：针对不同部位、不同材质、使用对象不同分为规格型号。 |
| 7 | 一次性无菌骨牵引针 | 个 | 1.适用范围：适用于在骨折手术过程中牵引、定位和固定的作用。 2.结构及组成：由刃部和柄部组成。 |
| 8 | 一次性使用鳄齿型活体取样钳 | 把 | 1.适用范围：供内窥镜下活组织取样用。 2.组成：主要由针尖、钳头、外管、拉索、滑环、手柄、保护套、包塑层等组成。全规格。 |
| 9 | 凸轮式一次性活检钳 | 套 | 1.适用范围：供钳取消化道、呼吸道活体组织样本用。 2.组成：由不锈钢钳头组件、弹簧软管/芯杆组件和滑块组件组成。 |
| 10 | 一次性使用中性电极 | 片 | 1.适用范围：产品与相适应的高频手术设备配套使用，为高频电流提供一个低密度的返回通道。 2.组成：由铝箔、泡棉或无纺布、导电压敏胶、隔离纸等组成。 |
| 11 | 消融电极 | 片 | 1.适用范围：电极与医用高频手术设备或吸引器配套使用，供手术时对软组织进行消融、电切、电凝、吸引。 2.组成：主要由电极头、电极柄、绝缘材料、手柄、开关、功能管、吸引管接头、吸引管、推键、电极保护套、电缆线及插头组成。 |
| 12 | 一次性使用中性电极配件(电缆线) | 根 | 1.适用范围：与相适应的高频手术设备配套使用。 2.参数：线长度3000mm±100mm。导线绝缘层能承受2100伏高压，有6.3插、圆角带针、直角带针等。 |
| 13 | 聚六亚甲基双胍盐酸盐(PHMB)纱型敷料 | 片 | 1.适用范围：适用于渗出伤口，一度和二度烧伤，外伤口和伤口包扎。 2.组成：由棉纱布和0.2%聚六亚甲基双胍盐酸盐（PHMB)组成，可接触皮肤敷料。 |
| 14 | 医用高分子夹板 | 个 | 1.使用范围：主要用于骨折或软组织损伤的外固定，同时也广泛用于骨科术后的康复固定和矫形治疗。 2.组成：由带胶基层和内外侧无纺织布构成。 |
| 15 | 一次性呼吸用过滤嘴 | 套 | 1.使用范围：与杭州聚陆JL-REXO1F的呼吸训练器连接，用于过滤呼吸训练受测者测试时吹气所产生的唾液和水蒸气，避免交叉感染。 2.组成：由吹气嘴、上盖、下盖和过滤膜组成。 |
| 16 | 皮肤缝合器 | 把 | 1.使用范围：用于外科手术皮肤缝合。 2.参数：由缝合器(包括抵针座)和缝合钉组成。锋合钉材料柔韧性强稳定性好、耐腐蚀性抗氧化性强，具有排异涂层，组织反应低，并消磁处理，可在CT、核磁等设备下使用，经灭菌，一次性使用。 |
| 17 | 可视腹膜后腔扩张器 | 套 | 1.使用范围：用于微创手术（特别是后腹腔镜手术）的专用医疗器械，扩张囊气体（或水）的容积。 2.组成：由管身、扩张囊、管座（内置密封圈）、注气（水）阀座、内衬管、缓释排气（水）装置、导入柱、三通单向注气（水）阀、管座后柄、护帽或护套、充水导管等组成。 |
| 18 | 外科手术引流导管套装 | 套 | 1.使用范围：用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流。 2.组成：由引流管、负压球、引流袋等组成，配有引导针（三棱形或扁平形）。其中，引流管可配引流袋、负压球或负压球接引流袋。一次性使用。 |
| 19 | 医用胶 | 支 | 1.使用范围：创面血液和组织液中离子作用下发生阴离子聚合，固化成膜，产生一层具有高抗拉强度的弹性薄膜，能粘合封闭创口，阻止血球、血小板通过，封闭切断断面之小血管网达到有效封堵止血。 2.参数：配备无菌吸管。 |
| 20 | 加压袋 | 个 | 1.使用范围：适用于简易输液袋的加压和快速输液，维持一个特定的压力。 |
| 21 | 可吸收止血结扎夹 | 枚 | 1.使用范围：用于手术中夹闭血管和管道组织。 |
| 22 | 一次性使用止血夹 | 支 | 1.使用范围：用于内镜下在消化道内放置夹子，以便用于直径小于1.5cm的胃肠道息肉止血。 2.参数：由输送部和止血夹部组成。产品经灭菌，一次性使用。 |
| 23 | 一次性使用息肉切除器 | 把 | 1.适用范围:与内窥镜配套使用，利用高频电流切除消化道内息肉或其它多余组织。 2.组成:由电圈、管鞘、拉索、护套管、手柄、电极插头组成。 |
| 24 | 一次性使用无菌内镜活组织取样钳 | 吧 | 1.使用范围：供医院内镜诊断时通过内镜钳道钳取活组织用。 2.参数:由钳头、软管、滑柄和手柄组成。适用钳道≥2.0MM,有效长度1000MM、1500MM;钳道≥2.8MM,有效长度1600MM、有效长度2300MM |
| 25 | 一次性使用胰岛素泵用输注器 | 盒 | 1.使用范围：用于与胰岛素泵、胰岛素泵用输注器一起使用，向皮下输注胰岛素。 2.参数：主要由管路、穿刺组件和连接接口等构成，针头类型可分离式软针，专配助针器。 |
| 26 | 一次性使用封闭式吸痰管 | 根 | 1.使用范围：用于呼吸、麻醉和急救过程中的吸痰操作，可以帮助清除气道分泌物。 2.参数与组成：由带刻度标记的吸痰管、负压控制钮、薄膜护套、冲水孔、注水孔、T形管套等组成。具有封闭式设计，防止污染和溅射的功能。经灭菌。 3.规格：F6、F8、F10、F12、F14、F16、F18、F20。 |
| 27 | 一次性使用呼吸机回路套装 | 套 | 1.使用范围：与呼吸机配套使用，用于呼吸机上对干燥气体进行加温、加湿，通过加热罐内的无菌蒸馏水，产生蒸汽混入吸入气体中，来维持气道黏膜的完整和纤毛的正常运动。 2.参数：自动补水，恒温控制。 |
| 28 | 导电膏 | 瓶 | 1.使用范围：填满皮肤与电极之间的微小空隙，从而建立稳定、低电阻的电流通路，用于除颤仪等医疗设备能捕捉到清晰准确的人体生物电信号。 2.参数：对皮肤无刺激、无致敏性。无气味。涂抹后可用水或湿布轻易擦除，不污染衣物。 |
| 29 | 医用袜型防血栓压力带 | 双 | 1.使用范围：用于从脚踝部建立最高支撑压力，通过逐渐往上压力递减的原理，促进下肢静脉血液回流，改善淤血症状。 2.参数：压缩持久，水洗后能保持规定原有的性能。袜口不脱丝不卷边，袜跟有效定位，平整舒适，不脱线。型号齐全。 |
| 30 | 持续葡萄糖监测系统 | 套 | 1.使用范围：适用于连续或定期测量（≥3 岁）及以上的儿童及成人皮下组织间的葡萄糖浓度。可连续使用14天及以上，精准度高，佩戴简便，3-6分钟自动实时上传一次血糖数值，数据全面不丢失。 |
| 31 | 造口护肤粉 | 个 | 1.适用范围：保持皮肤干爽，吸收皮肤和排池物的水分，轻微皮炎表浅伤口处理。 |
| 32 | 一次性使用抽液器包 | 个 | 1.使用范围：用于引流出腔内的液体、空气或脓液，主要用于气胸、血胸、脓胸或其他肋膜积水状况的治疗。 2.组成：由穿刺针、流量调节器、单向阀、抽吸器和储液袋构成，包含一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、橡胶医用手套、医用脱脂纱布块、镊子、试管、敷料巾、治疗巾、创口贴等。 |
| 33 | 呼吸过滤器 | 套 | 1.使用范围：用于呼吸和麻醉机管路中过滤可能携菌、病毒的气溶胶及增加气体湿热程度。 为自主呼吸的气管切开患者提供被动增温、增湿、供氧的效果。 2.参数：过滤效率不低于95%，壳体透明，吸痰口不用时可关闭，具有抗堵塞保护夹设计，无需分离氧气接头即可与氧气管连接，为一次性使用产品，仅供单个患者使用。 |
| 34 | 植入式给药装置专用针 | 支 | 1.使用范围：适合通过植入式给药装置进行输液，给药以及抽血和输血。此外，还适合配套使用可耐高压注射的植入式给药装置高压注射造影剂进行 CT 造影。 2.组成；由穿刺针、固定翼、延长管、扣夹、无针接头及针尖保护装置等组成 |
| 35 | 呼吸道用吸引导管 | 根 | 1.适用范围：用于儿童、婴儿及新生儿临床吸取呼吸道内分泌物。 2.组成：由管体、接头结构组成。 3.规格：Fr6、Fr8、Fr10等 |

# 报名附件（附件1、附件2、附件3请同时提交）：

- 附件1

- 三证（含供应商及生产商，不属于国家规定的医疗器械，请出具带相关的证明文件）：须按照《医疗器械监督管理条例》的规定，供应商是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证；若供应商不是所投产品（第一类医疗器械除外）的制造商，提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证

- 生产厂家出具的供应商销售资质授权，授权有效期>6个月

- 生产商具有职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证的，需提供有效期内复印件（非必须）

- 提供2024年度或2025年度任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的记录

- 法人身份证扫描件及授权人身份证扫描件。

- 产品说明书或功能性描述页面、医用耗材提供样品清晰照片

- 所需产品参数对比表（格式自拟）

- 报价单及供货周期等（因本文件为最终采集文件，请合理报价）

- 近3年天津市同类产品成交名单

- 近3年同类同型号产品成交名单成交记录合同、发票及验收复印件（以上缺一不可，遮挡为无效）。（非必须）

- 附件2、附件3请见网页端（附件3上传excel格式）

编制格式：以上内容需保证清晰有效，并附有目录，无需提交纸质文件，加盖公章。文件名以“联系人—供应商名称—联系电话”命名，发送至联系邮箱hhyysbwzk@tj.gov.cn 。