关于天津市海河医院医学装备采购意向的院内调研通知2026004

（补充项目-低温台式研磨仪）

需求项目：

| 项目号 | 申请科室 | 专用设备名称 | 数量 （台套） | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 实验中心 | 低温台式研磨仪 | 1 | 5 |

以上产品保修期均3年起。

需求参数：

项目9：低温台式研磨仪

- 开机10分钟内降温到零下，防止降解。

- 最低温度≤-50℃，控温精度：±1℃。

- 具有单独冷冻台，短时间储存样本，满足低温实验需求。

- 具有操作屏幕，可预设组织研磨参数，满足不同标本研磨条件。

- 具有紧急停止按钮，研磨过程中可随时停止。

- 研磨过程中自动锁定无法开盖，结束后自动解锁，保证安全。