关于天津市海河医院医用耗材院内论证的通知（2026年11月）
需求内容：
	序号
	物资品名
	采购规格
	主要参数

	1
	带滤芯吸头
	盒
	1. 适用范围分子诊断实验室日常检测，适配Eppendorf等多种类型加样枪。
2.参数：100-1000μL、1-200μL、0.5-10μL ， 灭菌独立盒装。

	2
	一次性使用吸头（大龙）
	袋
	1.适用范围：为艾本德移液器配套使用
2.规格：5ml,300只/袋

	3
	样本稀释液
	盒
	1.适用范围：为纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（免疫比浊法）LIASAUTO P-FDP配套稀释液，用于CN-6000凝血分析仪FDP检测
2.规格：38ml*1

	4
	MH培养基
	盒
	1.适用范围：用于纸片扩散法药敏试验
2.规格：90mm*10板

	5
	肌酸激酶同工酶测定试剂盒（免疫抑制法）
	盒
	1.适用范围：用于肌酸激酶同工酶的测定
2.规格：试剂1：4×20ml，试剂2：1×20ml

	6
	心肌标志物质控
	盒
	1.适用范围：用于心肌标志物的检测的质量控制，用于奥森多机器进行心肌标志物检测的质量控制
2.规格：6*3ml

	7
	纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（免疫比浊法）LIASAUTO P-FDP
	盒
	1.适用范围：线性范围2.5-120ug/ml，用于CN-6000凝血分析仪FDP检测
2.规格：R1:5ml;R2:5ml

	8
	甲型肝炎病毒IgM抗体(HAV IgM )(液体)质控品（非定值）
	支
	1.适用范围：用于甲型肝炎病毒IgM抗体检测的质量控制 手工操作
2.规格：0.5m/支
3参考水平：2NCU/ML

	9
	戊型肝炎病毒IgM抗体(HEV IgM )(液体)质控品（非定值）
	支
	1.适用范围：用于戊型肝炎病毒IgM抗体检测的质量控制 手工操作
2.规格：0.5m/支
3参考水平：1U/ML

	10
	乙型肝炎病毒核心IgM抗体（HBc-IgM）(液体)质控品（非定值）
	支
	1.适用范围：用于乙型肝炎病毒核心IgM抗体检测的质量控制 手工操作
2.规格：0.5m/支
3参考水平：2NCU/ML


报名附件（附件1、附件2、附件3请同时提交）：
附件1
1 [bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]三证（含供应商及生产商，不属于国家规定的医疗器械，请出具带相关的证明文件）：须按照《医疗器械监督管理条例》的规定，供应商是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证；若供应商不是所投产品（第一类医疗器械除外）的制造商，提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证
2 生产厂家出具的供应商销售资质授权，授权有效期>6个月
3 [bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]生产商具有职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证的，需提供有效期内复印件（非必须）
4 提供2025年度或2026年度任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的记录
5 法人身份证扫描件及授权人身份证扫描件。
6 产品说明书或功能性描述页面、医用耗材提供样品清晰照片
7 所需产品参数对比表（格式自拟）
8 报价单及供货周期等（因本文件为最终采集文件，请合理报价）
9 近3年天津市同类产品成交名单
10 近3年同类同型号产品成交名单成交记录合同、发票及验收复印件（以上缺一不可，遮挡为无效）。（非必须）

附件2、附件3请见网页端（附件3上传excel格式）
编制格式：以上内容需保证清晰有效，并附有目录，无需提交纸质文件，加盖公章。文件名以“联系人—供应商名称—联系电话”命名，发送至联系邮箱hhyysbwzk@tj.gov.cn 。
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