关于天津市海河医院医用耗材院内论证的通知（2026年11月）
需求内容：
	序号
	物资品名
	采购规格
	主要参数

	1
	塑料大痰盒
	个
	1.适用范围：临床收集痰液的容器。
2.参数：350ML以上，一次性使用。

	2
	耳垫
	个
	1.适用范围：用于对病人提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害。
2.参数：高度：20cm ，厚度2.5cm。

	3
	一次性治疗巾
	片
	1.适用范围：本产品是病人在治疗过程中对病人进行一般性防护的用品或材料。
2.参数：具有一定的拉伸强度和抗渗水性，独立包装，无菌，50cm*70cm及以上

	4
	正压通气面罩
	套
	1.适用范围：无创呼吸机使用，适用于婴幼儿。
2.参数：S、M、L。

	5
	麻醉面罩
	只
	1.适用范围：适用于新生儿复苏。
2.参数：硅胶材质，圆形，解剖型等，全规格。

	6
	吸氧面罩
	套
	1. 适用范围：适用于新生儿、婴幼儿吸氧。
2.参数：（含湿化水、鼻氧管、面罩等），XS（超小）、S（小号）等。

	7
	气管插管
	只
	1.适用范围：新生儿复苏经口气管插管，适用于早产儿、足月儿、儿童。
2.参数：不带气囊，2.5、3、3.5、4。

	8
	小痰盒
	个
	1.适用范围：留取痰涂片等标本的容器。
2.参数：螺口。

	9
	塑料无菌痰瓶
	个
	1.适用范围：留取痰标本的容器，并用于细菌培养。
2.参数：无菌，螺口，防泄漏。

	10
	一次性螺口痰杯
	只
	1.适用范围：留取痰标本的容器。
2.参数：盖体采用高密度、低压聚乙烯制成，杯体采用聚丙烯制成。螺口，带盖痰杯，40ml及以上。

	11
	一次性使用塑料试管
	只
	1.适用范围：供医院临床检验、卫生防疫、生化分析和各类实验室用。
2.参数：无色透明，表面光洁平整，无飞边、毛刺、油污等。

	12
	可吸收性外科缝线
	包
	1.适用范围：主要用于普外科、妇科、妇产科手术中对人体组织的缝合、结扎。
2.参数：由胶原蛋白加工制成，为铬制和平制缝线。基本材料为不锈钢丝。不带针。长度：60-80cm

	13
	一次性使用胆管引流管
	根
	1.适用范围：对患者实施胆道引流术时一次性使用
2.参数：由T型的导管构成，无菌 ，14-22号。                                                                          

	14
	不可吸收缝合线
	
	1. 适用范围：用于普通软组织的缝合及/或结扎，包括用于心血管、血管、眼科及神经科手术等。
2. 参数：带针和/或不带针两种，无菌提供，一次性使用。

	15
	病理标本袋
	个
	1.适用范围：用于采集、存放和送检病理组织样本的专用容器。
2.参数：大号、中号、小号，袋体通常由聚乙烯薄膜或聚氨酯弹性膜制成。封口为自封条，三维立体结构，使袋子能够直立放置，便于拿取和固定组织。

	16
	透析液过滤器
	套
	1.适用范围：适用于血液透析，过滤透析液，预防细菌入血。适配日机装透析机使用、适配山外山透析机使用。
2.参数：膜材质：聚醚砜、膜内径：200+20 (um)、膜壁厚：40+10 (um)、滤过率：≥1000ml/min、微粒滤除性能：滤过液中10um及10um以上微粒含量≤25个/mL；滤过液中 25um及25um 以上微粒含量≤3个/mL、细菌滤除性能：滤过液中的细菌含量≤ICFU/10mL、内毒素滤除性能：滤过液中的内毒素含量<0.03EU/mL、最大使用压力：200KPa及以上。

	17
	髋关节全髋置换系统
	套
	1.适用范围：适用于股骨头坏死、股骨颈骨折等需要初次髋关节置换患者，以及初次髋关节置换术后需要翻修患者。
2.参数：包括：髋关节置换-髋臼杯、髋关节置换-髋臼螺钉、髋关节置换-髋臼内衬、髋关节置换-股骨头、髋关节置换-股骨柄 全型号。

	18
	髋关节半髋置换系统
	套
	1.适用范围：适用于股骨颈骨折等需要初次髋关节置换患者。
2.参数：包括：髋关节置换-股骨头、髋关节置换-双极头（双动头）、髋关节置换-股骨柄 全型号

	19
	透明质酸钠凝胶（粘弹剂）
	支
	1.适用范围：用于玻璃体腔注药术，粘弹剂手术朮中保护角膜。
2.参数：20mg

	20
	30G眼科注射针
	支
	1.适用范围：用于玻璃体腔注药术。
2.参数：0.3*13RWLB。

	21
	氧化锆全瓷冠/桥
	颗
	1.使用范围：①修复缺失牙，恢复咀嚼、发音、美观；②分散咬合力；③维持牙列完整，防止邻牙倾斜、对颌牙伸长。
2.结构组成：氧化锆块通过CAD/CAM 切削、染色烧结，做成单冠或固定桥修复体，带和或不带外饰瓷层。

	22
	树脂基托全口义齿 排牙半口
	付
	1.使用范围：牙列缺失患者，也可用于过渡性修复，如拔牙后即刻全口义齿、暂时义齿。
2.结构组成：主要由基托、人工牙两大部分组成。

	23
	修托
	次
	1.使用范围：硬重衬树脂（自凝树脂、热凝树脂、光固化树脂）、软衬材料（硅橡胶、丙烯酸软衬）、组织调整剂（临时衬）等。
2.结构组成：基托。

	24
	活动扩弓器
	付
	1.使用范围：牙弓狭窄、牙列拥挤患者。
2.结构组成：主要由分裂基托、扩弓螺旋、固位卡环组成。

	25
	法兰克功能矫治器
	付
	1.使用范围：替牙期、生长发育期儿童，以肌功能异常为主的轻中度骨性错𬌗。
2.结构组成：由树脂部分和钢丝部分组成。

	26
	埋伏牙牵引阻萌器
	个
	1.使用范围：①维持缺牙间隙；②阻挡早萌恒牙继续萌出；③等待恒牙牙根发育。
2.结构组成：由基牙带环（或预成金属冠）、丝圈、阻萌丝（阻挡丝）组成。

	27
	口腔溃疡含漱液
	瓶
	1.使用范围：缓解口腔溃疡，口腔炎症，义齿或手术造成的创面带来的疼痛。

	28
	一次性使用麻醉导管
	支
	1.使用范围：麻醉时使用；2.规格型号：普通型外径0.7mm-1.0mm、加强型‌、双腔支气管型‌。

	29
	一次性使用无菌口腔器械盒
	盒
	1.使用范围：用于口腔检查。

	[bookmark: _GoBack]30
	吸唾管
	包
	1.使用范围：用于口腔治疗时吸取患者口腔内的血水，唾液及其他异物。


报名附件（附件1、附件2、附件3请同时提交）：
附件1
1 [bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]三证（含供应商及生产商，不属于国家规定的医疗器械，请出具带相关的证明文件）：须按照《医疗器械监督管理条例》的规定，供应商是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证；若供应商不是所投产品（第一类医疗器械除外）的制造商，提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证
2 生产厂家出具的供应商销售资质授权，授权有效期>6个月
3 [bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]生产商具有职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证的，需提供有效期内复印件（非必须）
4 提供2025年度或2026年度任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的记录
5 法人身份证扫描件及授权人身份证扫描件。
6 产品说明书或功能性描述页面、医用耗材提供样品清晰照片
7 所需产品参数对比表（格式自拟）
8 报价单及供货周期等（因本文件为最终采集文件，请合理报价）
9 近3年天津市同类产品成交名单
10 近3年同类同型号产品成交名单成交记录合同、发票及验收复印件（以上缺一不可，遮挡为无效）。（非必须）

附件2、附件3请见网页端（附件3上传excel格式）
编制格式：以上内容需保证清晰有效，并附有目录，无需提交纸质文件，加盖公章。文件名以“联系人—供应商名称—联系电话”命名，发送至联系邮箱hhyysbwzk@tj.gov.cn 。

