半导体激光治疗仪

技术参数

数量：1台套    预算：8万元

1.工作电压：AC 100V-240V，50/60Hz

2.额定功率：200VA

3.辐照面积：≥900cm²

4.激光输出波长：655nm±10nm

5.单颗激光辐射强度：5mW/cm²±10%

6.最大光功率：1500mW/cm²±10%

7.定时功能

8.采用LLLT低能量软激光照射技术，物理治疗安全可靠

9.光源采用点状矩阵式排列，光斑分布更均衡，可顾及到更多的毛囊，促进毛发快速生长

10.治疗叶片可分区控制，满足临床不同脱发等级需求

11.采用高导热系数材料进行传热，确保散热可靠，最大程度上保证光源寿命

12.显示屏能显示治疗时间，控制方便，简洁易懂

13.激光光源采用恒功率驱动设计，确保激光的输出功率恒定

14. 维保周期：3年起