紫外线光疗仪

技术参数

数量：1台套 预算：10万元

1.工作电压/额定功率：AC 100～240V 50/60Hz /120VA

2.光辐照强度：60mW/cm²

3.有效照射面积：30cm²±10%

4.峰值波长：308nm±2nm

5.最大照射剂量：≤5000mJ/cm2

6.采用紫外线LED作为治疗光源，具有稳定性高、寿命长的特点；

7.治疗头可手持操作，灵活照射；

8.靶向性强，操作简单；

9.可测试最小红斑量；

10.触摸液晶屏显示，剂量或时间两种治疗模式可选，方便操作；

11.具有语音提示功能；

12.多种规格的治疗手柄遮光罩，可根据治疗面积大小进行选择，避免多余的辐射输出；

13.可进行光源校准；

14.可存储患者信息便于查阅

15.维保周期：3年起