低温操作柜性能及技术参数

数量：1台  预算：8万元

- 操作柜能在室温15～30℃、相对湿度20～50%条件下保证操作空间温度2～8℃，为白细胞过滤提供绝佳的操作环境。

- 制冷机组采用R22绿色环保制冷剂，沸点低，制冷量大。

- 采用微电脑温控仪、进口集成传感器，可实现智能控制及一键开、关机。

- 采用优质不锈钢制作工作面，耐腐。

- 设备内设紫外线消毒灯及照明灯具。

- 冷量输出方式为空气强制对流，大型风幕机冷风循环，使操作空间内温度均匀。

- 操作空间降温2℃时间：≤ 30min。

- 最大血袋吊挂量：≥30套。