洗板机技术参数

数量：1台 预算：5万元

1. 清洗体积：50-1000ul
2. 预洗体积：5-100ml
3. 冲洗体积：5-100ml
4. 加液量：50-400ul
5. 残液量小于等于1.5ul