医用加压器产品参数

数量：1台   预算金额：15万元

- 电源～220V 50Hz

- 额定功率≤150VA

- 4寸及以上液晶屏显示

- 压力设定范围50～700mmHg

- 流量设定范围10ml～1500ml/min

- 带吸引功能

- 应用范围广，灌注，膨宫，冲洗，吸引都可以使用该设备

- 吸引压力设定范围100～400mmHg

- 吸引流量设定范围1000ml～30000ml/min

- 可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等），监测精准

- 管路可高温高压和低温等离子消毒

- 配件可与其他品牌通配

- 采用挤压式供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野

- 具备医疗器械注册证