医院影像专业显示器

数量：18个   预算金额：77.4万元

| 屏幕规格 | 尺寸27英寸，分辨率≥3840×2160，像素大小≤0.1554 mm，对比度≥1000:1，视角≥178，响应时间≤16ms，支持色彩≥10.7亿，亮度≥800 cd/m2， |
| --- | --- |
| 输入信号 | Display port×2：最新一代数字视频接口 DVI-D×2：计算机数字视频接口 VGA×1：模拟信号接口 |
| 彩色单色切换 | 产品支持一键打开影像显示单色彩色切换功能，需提供实际产品的内置此操作功能菜单的截图界面照片证明及产品手册或说明书资料。 |
| 双屏显示 | 两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，满足对比诊断要求，支持一键切换单屏双屏模式，提供国家知识产权局出具的软件著作权证明材料证明文件 |
| 亮度恒定技术 | 内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定，提供国家知识产权局出具的证明文件 |
| 一键截屏功能 | 具有截屏控制功能，支持一键快捷启动，方便将典型影像案例及显示内容一截截屏保存，进行学术研究，教学等科研样本，提供医用截屏控制管理软件著作权证明文件 |
| 多显示鼠标自适应技术 | 具有多显示鼠标自适应技术，方便在临床诊断应用多显示屏时，鼠标智能自适应各个显示屏幕任一位置，解决多个显示屏由于分辨率不同，鼠标不能移动至精度坐标位置的临床应用，提供医用显示鼠标自适应技术软件著作权证明文件 |
| 质控系统 | 1、质量管控：具备网络管理与校正功能，完全实现所有显示系统的智能化、数字化和自动化管理，保证所有医疗影像显示终端效果一致。 2、DICOM监测：具备质控软件，具备在线以和本地DICOM输出测量及自动校准。 |
| 产品认证 | 取得CCC、FDA或CFDA认证。 |